## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-16 00:00:00 至 2025-06-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.39 | 7.47 | 7.49 | 7.52 | 1.516 | 0.001 | 0.039 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.162 | 0 | 0.45 | 0
01~02时 | 0.265 | 7.42 | 7.47 | 7.5 | 2.4 | 0.001 | 0.037 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.154 | 0 | 0.311 | 0
02~03时 | 0.195 | 7.41 | 7.46 | 7.48 | 2.125 | 0 | 0.037 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.114 | 0 | 0.32 | 0
03~04时 | 0.153 | 7.37 | 7.44 | 7.46 | 1 | 0 | 0.036 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.091 | 0 | 0.374 | 0
04~05时 | 0.119 | 7.38 | 7.42 | 7.45 | 1.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.171 | 0 | 0.415 | 0
05~06时 | 0.095 | 7.37 | 7.41 | 7.43 | 1.2 | 0 | 0.038 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.218 | 0 | 0.625 | 0
06~07时 | 0.087 | 7.35 | 7.39 | 7.41 | 1.449 | 0 | 0.038 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.236 | 0 | 0.583 | 0
07~08时 | 0.082 | 7.35 | 7.39 | 7.41 | 2.6 | 0 | 0.039 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.246 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 2.241 | 7.38 | 7.44 | 7.47 | 2.546 | 0.005 | 0.038 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.233 | 0 | 0.398 | 0.001
09~10时 | 16.249 | 7.45 | 7.49 | 7.53 | 2.3 | 0.037 | 0.037 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.225 | 0.004 | 0.519 | 0.008
10~11时 | 16.505 | 7.51 | 7.53 | 7.55 | 2.156 | 0.035 | 0.036 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.175 | 0.003 | 0.502 | 0.008
11~12时 | 17.323 | 7.53 | 7.58 | 7.61 | 1.5 | 0.026 | 0.034 | 0.001 | 0.026 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.146 | 0.003 | 0.416 | 0.007
12~13时 | 10.792 | 7.61 | 7.63 | 7.65 | 1.749 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.166 | 0.002 | 0.433 | 0.005
13~14时 | 2.091 | 7.63 | 7.67 | 7.71 | 2.9 | 0.006 | 0.033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.177 | 0 | 0.521 | 0.001
14~15时 | 1.038 | 7.67 | 7.71 | 7.74 | 2.864 | 0.003 | 0.033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.178 | 0 | 0.552 | 0.001
15~16时 | 0.761 | 7.69 | 7.73 | 7.76 | 2.7 | 0.002 | 0.033 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.178 | 0 | 0.711 | 0.001
16~17时 | 0.676 | 7.71 | 7.76 | 7.79 | 4.348 | 0.003 | 0.032 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.111 | 0 | 0.663 | 0
17~18时 | 0.689 | 7.7 | 7.78 | 7.8 | 11.854 | 0.008 | 0.029 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.071 | 0 | 0.418 | 0
18~19时 | 0.684 | 7.74 | 7.77 | 7.8 | 9.877 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.063 | 0 | 0.418 | 0
19~20时 | 0.686 | 7.72 | 7.76 | 7.78 | 1.8 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.058 | 0 | 0.418 | 0
20~21时 | 0.688 | 7.72 | 7.75 | 7.78 | 1.897 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.199 | 0 | 0.395 | 0
21~22时 | 0.694 | 7.65 | 7.73 | 7.76 | 2.3 | 0.002 | 0.031 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.281 | 0 | 0.272 | 0
22~23时 | 0.684 | 7.63 | 7.7 | 7.73 | 2.223 | 0.002 | 0.032 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.275 | 0 | 0.305 | 0
23~24时 | 0.693 | 7.64 | 7.68 | 7.71 | 1.9 | 0.001 | 0.034 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.271 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 7.59 |  | 2.843 |  | 0.034 |  | 0.025 |  | 0.0030 |  | 0.175 |  | 0.453
最大值 | 17.323 | 7.74 | 7.78 | 7.8 | 11.854 | 0.037 | 0.039 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.281 | 0.004 | 0.711 | 0.008
最小值 | 0.082 | 7.35 | 7.39 | 7.41 | 1 | 0 | 0.027 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.058 | 0 | 0.272 | 0
总量 | 73.880 |  |  |  |  | 0.160 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0004 |  | 0.013 |  | 0.035