## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-16 00:00:00 至 2025-06-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 152.139 | 7.121 | 7.294 | 7.33 | 28.135 | 4.211 | 0.037 | 0.006 | 0.046 | 0.007 | 0.0005 | 0.0001 | 2.676 | 0.404
01~02时 | 152.951 | 7.212 | 7.317 | 7.455 | 6.645 | 1.016 | 0.04 | 0.006 | 0.033 | 0.005 | 0.0006 | 0.0001 | 1.898 | 0.29
02~03时 | 148.406 | 7.1 | 7.273 | 7.381 | 9.611 | 1.42 | 0.044 | 0.006 | 0.028 | 0.004 | 0.0007 | 0.0001 | 1.87 | 0.278
03~04时 | 132.804 | 6.878 | 7.074 | 7.458 | 15.327 | 2.035 | 0.047 | 0.006 | 0.017 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 1.824 | 0.242
04~05时 | 143.235 | 6.772 | 6.911 | 6.965 | 13.944 | 1.996 | 0.041 | 0.006 | 0.025 | 0.004 | 0.0008 | 0.0001 | 2.267 | 0.326
05~06时 | 137.221 | 6.765 | 6.869 | 6.959 | 11.072 | 1.519 | 0.034 | 0.005 | 0.047 | 0.006 | 0.0007 | 0.0001 | 2.99 | 0.41
06~07时 | 110.747 | 6.926 | 6.977 | 6.989 | 11.074 | 1.226 | 0.032 | 0.003 | 0.069 | 0.008 | 0.0009 | 0.0001 | 2.639 | 0.293
07~08时 | 113.57 | 6.928 | 6.948 | 6.989 | 11.077 | 1.258 | 0.029 | 0.003 | 0.121 | 0.014 | 0.0011 | 0.0001 | 2.016 | 0.229
08~09时 | 90.649 | 6.873 | 6.911 | 6.951 | 9.51 | 0.834 | 0.032 | 0.003 | 0.092 | 0.008 | 0.0011 | 0.0001 | 2.011 | 0.182
09~10时 | 124.354 | 6.824 | 6.871 | 6.927 | 6.257 | 0.778 | 0.035 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 2.001 | 0.249
10~11时 | 123.052 | 6.776 | 6.907 | 7.009 | 5.116 | 0.594 | 0.04 | 0.005 | 0.023 | 0.003 | 0.0013 | 0.0002 | 1.866 | 0.225
11~12时 | 130.096 | 6.945 | 7.018 | 7.091 | 2.728 | 0.355 | 0.047 | 0.006 | 0.023 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 1.646 | 0.214
12~13时 | 115.565 | 6.784 | 6.95 | 7.031 | 3.104 | 0.361 | 0.047 | 0.005 | 0.023 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 1.558 | 0.179
13~14时 | 140.963 | 6.873 | 6.976 | 7.092 | 3.901 | 0.55 | 0.047 | 0.007 | 0.023 | 0.003 | 0.0011 | 0.0002 | 1.403 | 0.198
14~15时 | 146.27 | 6.671 | 6.87 | 6.941 | 4.789 | 0.712 | 0.056 | 0.008 | 0.021 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 1.53 | 0.225
15~16时 | 145.007 | 6.854 | 6.91 | 6.999 | 6.647 | 0.964 | 0.068 | 0.010 | 0.016 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 1.737 | 0.252
16~17时 | 143.985 | 6.705 | 6.903 | 7.012 | 6.742 | 0.969 | 0.067 | 0.010 | 0.015 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 3.33 | 0.458
17~18时 | 139.313 | 6.688 | 6.817 | 6.893 | 6.944 | 0.967 | 0.066 | 0.009 | 0.014 | 0.002 | 0.0012 | 0.0002 | 5.966 | 0.831
18~19时 | 141.891 | 6.473 | 6.608 | 6.691 | 8.872 | 1.256 | 0.063 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 4.889 | 0.696
19~20时 | 157.637 | 6.58 | 6.615 | 6.69 | 12.658 | 1.995 | 0.058 | 0.009 | 0.019 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 3.094 | 0.488
20~21时 | 131.625 | 6.507 | 6.612 | 6.721 | 10.886 | 1.42 | 0.058 | 0.008 | 0.028 | 0.004 | 0.0006 | 0.0001 | 4.081 | 0.546
21~22时 | 133.301 | 6.486 | 6.552 | 6.863 | 7.134 | 0.951 | 0.058 | 0.008 | 0.049 | 0.007 | 0.0005 | 0.0001 | 5.624 | 0.75
22~23时 | 151.018 | 6.376 | 6.477 | 6.525 | 7.325 | 1.108 | 0.058 | 0.009 | 0.041 | 0.006 | 0.0005 | 0.0001 | 5.365 | 0.808
23~24时 | 145.696 | 6.446 | 6.468 | 6.498 | 7.726 | 1.126 | 0.059 | 0.009 | 0.019 | 0.003 | 0.0006 | 0.0001 | 4.933 | 0.719
有效日均值 |  |  | 6.8808 |  | 9.051 |  | 0.048 |  | 0.035 |  | 0.0009 |  | 2.884
最大值 | 157.637 | 7.212 | 7.317 | 7.458 | 28.135 | 4.211 | 0.068 | 0.01 | 0.121 | 0.014 | 0.0014 | 0.0002 | 5.966 | 0.831
最小值 | 90.649 | 6.376 | 6.468 | 6.498 | 2.728 | 0.355 | 0.029 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 1.403 | 0.179
总量 | 3251.5071 |  |  |  |  | 29.623 |  | 0.160 |  | 0.106 |  | 0.0028 |  | 9.492