## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-17 00:00:00 至 2025-06-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.663 | 7.6 | 7.65 | 7.68 | 2.074 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.27 | 0 | 0.469 | 0
01~02时 | 0.518 | 7.59 | 7.64 | 7.66 | 2.8 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.27 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0.338 | 7.58 | 7.62 | 7.66 | 2.81 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.255 | 0 | 0.466 | 0
03~04时 | 0.227 | 7.56 | 7.6 | 7.63 | 2.854 | 0.001 | 0.034 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.247 | 0 | 0.71 | 0
04~05时 | 0.169 | 7.55 | 7.59 | 7.62 | 2.347 | 0 | 0.034 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.211 | 0 | 0.696 | 0
05~06时 | 0.149 | 7.54 | 7.57 | 7.59 | 0.234 | 0 | 0.034 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.19 | 0 | 0.626 | 0
06~07时 | 0.105 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | 0.475 | 0 | 0.032 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0 | 0.601 | 0
07~08时 | 0.093 | 7.53 | 7.56 | 7.58 | 1.6 | 0 | 0.028 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.058 | 0 | 0.478 | 0
08~09时 | 1.935 | 7.53 | 7.61 | 7.64 | 1.677 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.053 | 0 | 0.478 | 0.001
09~10时 | 13.916 | 7.62 | 7.65 | 7.68 | 2 | 0.028 | 0.026 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.478 | 0.007
10~11时 | 14.996 | 7.65 | 7.68 | 7.7 | 2.053 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 0.186 | 0.003 | 0.479 | 0.007
11~12时 | 13.577 | 7.65 | 7.68 | 7.7 | 2.3 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.029 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.264 | 0.004 | 0.48 | 0.007
12~13时 | 5.15 | 7.67 | 7.7 | 7.73 | 2.265 | 0.012 | 0.031 | 0 | 0.028 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.175 | 0.001 | 0.505 | 0.003
13~14时 | 1.193 | 7.69 | 7.72 | 7.75 | 2.1 | 0.003 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.123 | 0 | 0.629 | 0.001
14~15时 | 0.561 | 7.65 | 7.71 | 7.75 | 2.613 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.129 | 0 | 0.578 | 0
15~16时 | 0.344 | 7.64 | 7.74 | 7.79 | 5.002 | 0.002 | 0.028 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.133 | 0 | 0.315 | 0
16~17时 | 0.223 | 7.73 | 7.78 | 7.83 | 4.731 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.177 | 0 | 0.309 | 0
17~18时 | 0.164 | 7.76 | 7.82 | 7.86 | 3.452 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.202 | 0 | 0.273 | 0
18~19时 | 0.145 | 7.77 | 7.83 | 7.87 | 3.313 | 0 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.174 | 0 | 0.346 | 0
19~20时 | 0.109 | 7.79 | 7.82 | 7.85 | 2.734 | 0 | 0.029 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.158 | 0 | 0.713 | 0
20~21时 | 0.09 | 7.75 | 7.82 | 7.86 | 2.924 | 0 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.222 | 0 | 0.656 | 0
21~22时 | 0.071 | 7.67 | 7.76 | 7.81 | 3.809 | 0 | 0.032 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.259 | 0 | 0.378 | 0
22~23时 | 0.035 | 7.67 | 7.74 | 7.79 | 4.04 | 0 | 0.032 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.177 | 0 | 0.394 | 0
23~24时 | 0.032 | 7.66 | 7.73 | 7.77 | 5.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.13 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 7.69 |  | 2.717 |  | 0.031 |  | 0.023 |  | 0.0039 |  | 0.176 |  | 0.498
最大值 | 14.996 | 7.79 | 7.83 | 7.87 | 5.003 | 0.031 | 0.035 | 0 | 0.029 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.27 | 0.004 | 0.713 | 0.007
最小值 | 0.032 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | 0.234 | 0 | 0.026 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.05 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 54.805 |  |  |  |  | 0.119 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.009 |  | 0.027