## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-17 00:00:00 至 2025-06-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 137.213 | 6.429 | 6.458 | 6.559 | 7.693 | 1.056 | 0.057 | 0.008 | 0.019 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 4.807 | 0.661
01~02时 | 102.446 | 6.57 | 6.696 | 6.828 | 7.624 | 0.781 | 0.055 | 0.006 | 0.017 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 4.596 | 0.471
02~03时 | 125.371 | 6.539 | 6.671 | 6.877 | 6.767 | 0.825 | 0.055 | 0.007 | 0.016 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 3.444 | 0.4
03~04时 | 148.982 | 6.391 | 6.508 | 6.568 | 4.975 | 0.741 | 0.055 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 1.366 | 0.204
04~05时 | 149.82 | 6.293 | 6.333 | 6.392 | 4.755 | 0.713 | 0.055 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 1.764 | 0.263
05~06时 | 132.869 | 6.275 | 6.651 | 6.972 | 4.288 | 0.57 | 0.055 | 0.007 | 0.013 | 0.002 | 0.0014 | 0.0002 | 2.433 | 0.323
06~07时 | 114.826 | 6.597 | 6.757 | 7.034 | 3.86 | 0.435 | 0.053 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 2.008 | 0.222
07~08时 | 130.654 | 6.552 | 6.572 | 6.598 | 3.02 | 0.395 | 0.05 | 0.007 | 0.013 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.287 | 0.168
08~09时 | 124.171 | 6.406 | 6.496 | 6.556 | 4.025 | 0.514 | 0.054 | 0.007 | 0.025 | 0.003 | 0.0012 | 0.0002 | 3.806 | 0.505
09~10时 | 152.972 | 6.419 | 6.45 | 6.469 | 6.154 | 0.941 | 0.059 | 0.009 | 0.055 | 0.008 | 0.0014 | 0.0002 | 8.033 | 1.229
10~11时 | 146.975 | 6.419 | 6.457 | 6.467 | 6.485 | 0.953 | 0.067 | 0.010 | 0.048 | 0.007 | 0.0011 | 0.0002 | 7.246 | 1.066
11~12时 | 155.993 | 6.434 | 6.451 | 6.464 | 7.136 | 1.113 | 0.077 | 0.012 | 0.031 | 0.005 | 0.0007 | 0.0001 | 5.911 | 0.922
12~13时 | 131.286 | 6.384 | 6.563 | 6.827 | 7.166 | 0.941 | 0.077 | 0.010 | 0.031 | 0.004 | 0.0005 | 0.0001 | 5.737 | 0.755
13~14时 | 55.386 | 6.749 | 6.841 | 6.945 | 7.231 | 0.401 | 0.077 | 0.004 | 0.031 | 0.002 | 0.0003 | 0 | 5.445 | 0.302
14~15时 | 97.843 | 6.926 | 7.09 | 7.289 | 8.491 | 0.884 | 0.082 | 0.008 | 0.028 | 0.003 | 0.0004 | 0 | 4.905 | 0.459
15~16时 | 89.067 | 6.894 | 7.131 | 7.422 | 11.17 | 0.995 | 0.089 | 0.008 | 0.022 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 3.99 | 0.355
16~17时 | 107.151 | 6.848 | 7.464 | 7.783 | 14.12 | 1.607 | 0.087 | 0.009 | 0.024 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 3.479 | 0.357
17~18时 | 59.118 | 7.505 | 7.549 | 7.596 | 19.933 | 1.178 | 0.086 | 0.005 | 0.028 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 2.61 | 0.154
18~19时 | 70.267 | 6.936 | 7.36 | 7.608 | 13.533 | 0.739 | 0.076 | 0.005 | 0.024 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 1.712 | 0.09
19~20时 | 95.092 | 7.418 | 7.529 | 7.619 | 0.969 | 0.092 | 0.065 | 0.006 | 0.013 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.189 | 0.018
20~21时 | 98.103 | 7.412 | 7.429 | 7.492 | 1.552 | 0.151 | 0.052 | 0.005 | 0.012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.816 | 0.079
21~22时 | 137.642 | 7.386 | 7.441 | 7.456 | 2.7 | 0.372 | 0.036 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 1.883 | 0.259
22~23时 | 123.076 | 7.336 | 7.395 | 7.449 | 2.939 | 0.362 | 0.03 | 0.004 | 0.027 | 0.004 | 0.0007 | 0.0001 | 1.936 | 0.238
23~24时 | 60.03 | 7.323 | 7.476 | 7.623 | 3.408 | 0.205 | 0.023 | 0.001 | 0.072 | 0.004 | 0.0004 | 0 | 2.021 | 0.121
有效日均值 |  |  | 6.9075 |  | 6.666 |  | 0.061 |  | 0.025 |  | 0.0009 |  | 3.393
最大值 | 155.993 | 7.505 | 7.549 | 7.783 | 19.933 | 1.607 | 0.089 | 0.012 | 0.072 | 0.008 | 0.0014 | 0.0002 | 8.033 | 1.229
最小值 | 55.386 | 6.275 | 6.333 | 6.392 | 0.969 | 0.092 | 0.023 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0.189 | 0.018
总量 | 2746.3657 |  |  |  |  | 16.963 |  | 0.165 |  | 0.066 |  | 0.0026 |  | 9.621