## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-18 00:00:00 至 2025-06-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 58.9 | 7.377 | 7.64 | 7.741 | 2.406 | 0.121 | 0.023 | 0.001 | 0.056 | 0.003 | 0.0005 | 0 | 1.251 | 0.058
01~02时 | 84.833 | 7.31 | 7.532 | 7.671 | 0.286 | 0.024 | 0.024 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.012 | 0.001
02~03时 | 76.836 | 7.201 | 7.327 | 7.395 | 1.157 | 0.102 | 0.024 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.48 | 0.044
03~04时 | 66.972 | 7.345 | 7.446 | 7.53 | 2.9 | 0.194 | 0.024 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 1.223 | 0.082
04~05时 | 15.069 | 7.465 | 7.485 | 7.535 | 2.842 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.127 | 0.017
05~06时 | 9.384 | 7.476 | 7.523 | 7.557 | 2.727 | 0.026 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.963 | 0.009
06~07时 | 8.534 | 7.437 | 7.538 | 7.574 | 24.181 | 0.224 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.035 | 0.0003 | 0.634 | 0.005
07~08时 | 9.375 | 7.447 | 7.499 | 7.559 | 63.446 | 0.595 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.083 | 0.0008 | 0.106 | 0.001
08~09时 | 2.017 | 7.274 | 7.419 | 7.568 | 42.928 | 0.094 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.071 | 0.0001 | 0.104 | 0
09~10时 | 74.686 | 7.052 | 7.164 | 7.357 | 2.5 | 0.187 | 0.014 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.055 | 0.0041 | 0.102 | 0.008
10~11时 | 82.445 | 6.785 | 7.015 | 7.088 | 1.99 | 0.162 | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.043 | 0.0036 | 1.33 | 0.113
11~12时 | 49.055 | 6.715 | 7.179 | 7.597 | 0.969 | 0.048 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.027 | 0.0013 | 3.451 | 0.169
12~13时 | 33.173 | 7.597 | 7.645 | 7.681 | 0.969 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0.0009 | 3.451 | 0.114
13~14时 | 32.882 | 7.671 | 7.694 | 7.714 | 0.969 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0.0009 | 3.451 | 0.113
14~15时 | 42.665 | 6.674 | 7.099 | 7.722 | 0.969 | 0.041 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.027 | 0.0012 | 3.451 | 0.147
15~16时 | 25.395 | 6.355 | 6.596 | 7.383 | 0.969 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0.0007 | 3.451 | 0.088
16~17时 | 17.831 | 6.474 | 6.653 | 6.717 | 0.969 | 0.017 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0.0005 | 3.451 | 0.062
17~18时 | 7.858 | 6.299 | 6.351 | 6.473 | 7.819 | 0.063 | 0.028 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0055 | 0 | 3.759 | 0.03
18~19时 | 57.097 | 6.297 | 6.387 | 6.451 | 10.226 | 0.583 | 0.032 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 5.892 | 0.325
19~20时 | 46.65 | 6.392 | 6.529 | 6.844 | 10.473 | 0.489 | 0.038 | 0.002 | 0.038 | 0.002 | 0.0008 | 0 | 9.429 | 0.44
20~21时 | 42.37 | 6.593 | 6.737 | 6.999 | 10.131 | 0.426 | 0.066 | 0.003 | 0.033 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 7.212 | 0.291
21~22时 | 36.64 | 6.67 | 6.866 | 7.362 | 9.392 | 0.344 | 0.098 | 0.004 | 0.02 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 3.645 | 0.134
22~23时 | 52.793 | 6.834 | 7.115 | 7.509 | 7.3 | 0.361 | 0.106 | 0.006 | 0.018 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 2.364 | 0.108
23~24时 | 24.952 | 7.121 | 7.498 | 7.623 | 3.116 | 0.078 | 0.115 | 0.003 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.303 | 0.008
有效日均值 |  |  | 7.1644 |  | 8.818 |  | 0.035 |  | 0.017 |  | 0.0195 |  | 2.527
最大值 | 84.833 | 7.671 | 7.694 | 7.741 | 63.446 | 0.595 | 0.115 | 0.006 | 0.056 | 0.003 | 0.083 | 0.0041 | 9.429 | 0.44
最小值 | 2.017 | 6.297 | 6.351 | 6.451 | 0.286 | 0.017 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.012 | 0
总量 | 958.4221 |  |  |  |  | 4.310 |  | 0.034 |  | 0.017 |  | 0.0149 |  | 2.367