## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-18 00:00:00 至 2025-06-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.028 | 7.64 | 7.71 | 7.76 | 4.961 | 0 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.159 | 0 | 0.504 | 0
01~02时 | 0.027 | 7.64 | 7.7 | 7.73 | 4.766 | 0 | 0.03 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.175 | 0 | 0.628 | 0
02~03时 | 0.004 | 7.63 | 7.68 | 7.72 | 5.185 | 0 | 0.03 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.136 | 0 | 0.603 | 0
03~04时 | 0.001 | 7.6 | 7.65 | 7.69 | 7.162 | 0 | 0.03 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.113 | 0 | 0.48 | 0
04~05时 | 0.002 | 7.6 | 7.64 | 7.68 | 7.46 | 0 | 0.031 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.181 | 0 | 0.469 | 0
05~06时 | 0 | 7.56 | 7.61 | 7.65 | 8.849 | 0 | 0.033 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.22 | 0 | 0.418 | 0
06~07时 | 0 | 7.53 | 7.6 | 7.65 | 8.758 | 0 | 0.033 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.142 | 0 | 0.4 | 0
07~08时 | 0 | 7.57 | 7.63 | 7.67 | 8.368 | 0 | 0.031 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.096 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0.001 | 7.58 | 7.67 | 7.71 | 7.953 | 0 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.073 | 0 | 0.353 | 0
09~10时 | 7.864 | 7.6 | 7.7 | 7.74 | 6.202 | 0.049 | 0.026 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.06 | 0 | 0.563 | 0.004
10~11时 | 15.184 | 7.64 | 7.73 | 7.78 | 6.127 | 0.093 | 0.027 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.105 | 0.002 | 0.587 | 0.009
11~12时 | 13.11 | 7.7 | 7.75 | 7.79 | 5.844 | 0.077 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.131 | 0.002 | 0.71 | 0.009
12~13时 | 5.712 | 7.71 | 7.75 | 7.79 | 5.867 | 0.033 | 0.027 | 0 | 0.023 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.139 | 0.001 | 0.663 | 0.004
13~14时 | 1.435 | 7.71 | 7.77 | 7.81 | 5.956 | 0.009 | 0.025 | 0 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0 | 0.144 | 0 | 0.417 | 0.001
14~15时 | 0.632 | 7.75 | 7.82 | 7.87 | 5.956 | 0.004 | 0.025 | 0 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0 | 0.144 | 0 | 0.418 | 0
15~16时 | 0.381 | 7.77 | 7.84 | 7.88 | 5.956 | 0.002 | 0.025 | 0 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0 | 0.146 | 0 | 0.418 | 0
16~17时 | 0.241 | 4.36 | 7.61 | 8.12 | 5.956 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0 | 0.139 | 0 | 0.452 | 0
17~18时 | 0.178 | 7.78 | 8.15 | 8.29 | 6.524 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.101 | 0 | 0.629 | 0
18~19时 | 0.144 | 8.07 | 8.26 | 8.34 | 6.595 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.063 | 0 | 0.635 | 0
19~20时 | 0.105 | 8.08 | 8.3 | 8.36 | 6.596 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.04 | 0 | 0.669 | 0
20~21时 | 0.086 | 8.11 | 8.28 | 8.34 | 6.321 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.042 | 0 | 0.557 | 0
21~22时 | 0.076 | 8.08 | 8.23 | 8.3 | 5.147 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.038 | 8.05 | 8.23 | 8.28 | 8.744 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.039 | 0 | 0.052 | 0
23~24时 | 0.035 | 8.08 | 8.23 | 8.26 | 22.646 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.037 | 0 | 0.312 | 0
有效日均值 |  |  | 7.86 |  | 7.246 |  | 0.021 |  | 0.018 |  | 0.0060 |  | 0.111 |  | 0.469
最大值 | 15.184 | 8.11 | 8.3 | 8.36 | 22.646 | 0.093 | 0.033 | 0 | 0.024 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.22 | 0.002 | 0.71 | 0.009
最小值 | 0 | 4.36 | 7.6 | 7.65 | 4.766 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0
总量 | 45.284 |  |  |  |  | 0.273 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.005 |  | 0.028