## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-19 00:00:00 至 2025-06-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.028 | 8.1 | 8.22 | 8.26 | 19.749 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.035 | 0 | 0.377 | 0
01~02时 | 0.028 | 8.09 | 8.21 | 8.24 | 7.397 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.034 | 0 | 0.71 | 0
02~03时 | 0.014 | 8.02 | 8.19 | 8.22 | 6.41 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.687 | 0
03~04时 | 0.006 | 8.08 | 8.16 | 8.21 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.037 | 0 | 0.563 | 0
04~05时 | 0.003 | 8.04 | 8.14 | 8.18 | 1.735 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.572 | 0
05~06时 | 0.001 | 8.01 | 8.11 | 8.16 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.626 | 0
06~07时 | 0 | 8 | 8.13 | 8.15 | 1.937 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.586 | 0
07~08时 | 0.001 | 7.95 | 8.12 | 8.16 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.07 | 8.17 | 8.21 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.428 | 0
09~10时 | 0 | 8.04 | 8.18 | 8.24 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.028 | 0 | 0.71 | 0
10~11时 | 0.005 | 8.02 | 8.24 | 8.31 | 2.242 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.029 | 0 | 0.607 | 0
11~12时 | 7.854 | 8.16 | 8.3 | 8.33 | 2.8 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.082 | 0.001
12~13时 | 12.902 | 8.22 | 8.33 | 8.36 | 2.536 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.069 | 0.001
13~14时 | 11.826 | 8.29 | 8.37 | 8.4 | 1.4 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0
14~15时 | 4.664 | 8.29 | 8.38 | 8.43 | 1.522 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.029 | 0 | 0.111 | 0.001
15~16时 | 7.085 | 8.31 | 8.4 | 8.43 | 2 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.029 | 0 | 0.672 | 0.005
16~17时 | 1.753 | 8.34 | 8.42 | 8.45 | 2.185 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.032 | 0 | 0.606 | 0.001
17~18时 | 0.8 | 8.31 | 8.42 | 8.46 | 2.902 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.033 | 0 | 0.274 | 0
18~19时 | 0.521 | 8.2 | 8.4 | 8.45 | 2.64 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.298 | 0
19~20时 | 0.408 | 8.24 | 8.39 | 8.45 | 1.5 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.031 | 0 | 0.42 | 0
20~21时 | 0.36 | 8.28 | 8.41 | 8.45 | 1.859 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.403 | 0
21~22时 | 0.323 | 8.25 | 8.37 | 8.43 | 3.429 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.029 | 0 | 0.314 | 0
22~23时 | 0.298 | 8.19 | 8.34 | 8.39 | 3.379 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.044 | 0 | 0.348 | 0
23~24时 | 0.268 | 8.16 | 8.32 | 8.37 | 3.165 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.053 | 0 | 0.523 | 0
有效日均值 |  |  | 8.28 |  | 3.362 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0034 |  | 0.031 |  | 0.432
最大值 | 12.902 | 8.34 | 8.42 | 8.46 | 19.749 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.053 | 0 | 0.71 | 0.005
最小值 | 0 | 7.95 | 8.11 | 8.15 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0
总量 | 49.153 |  |  |  |  | 0.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.009