## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-19 00:00:00 至 2025-06-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 83.803 | 7.001 | 7.285 | 7.647 | 2.699 | 0.222 | 0.065 | 0.004 | 0.013 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.19 | 0.014
01~02时 | 147.898 | 6.97 | 6.989 | 7.007 | 1.8 | 0.266 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0002 | 0.009 | 0.001
02~03时 | 144.249 | 6.934 | 6.948 | 6.98 | 1.62 | 0.236 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0090 | 0.0012 | 0.655 | 0.085
03~04时 | 156.838 | 6.929 | 6.933 | 6.941 | 1.261 | 0.198 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.019 | 0.0031 | 1.693 | 0.266
04~05时 | 158.687 | 6.914 | 6.922 | 6.933 | 2.989 | 0.474 | 0.011 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.015 | 0.0024 | 2.162 | 0.343
05~06时 | 143.069 | 6.712 | 6.789 | 6.936 | 6.445 | 0.922 | 0.013 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.0082 | 0.0012 | 2.926 | 0.419
06~07时 | 152.508 | 6.664 | 6.703 | 6.725 | 6.414 | 0.978 | 0.013 | 0.002 | 0.016 | 0.003 | 0.02 | 0.0031 | 3.559 | 0.542
07~08时 | 121.774 | 6.626 | 6.658 | 6.861 | 6.346 | 0.773 | 0.014 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.037 | 0.0046 | 4.578 | 0.557
08~09时 | 29.352 | 6.866 | 7.003 | 7.074 | 5.791 | 0.17 | 0.015 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.028 | 0.0008 | 3.898 | 0.114
09~10时 | 5.738 | 7.072 | 7.167 | 7.272 | 4.681 | 0.027 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 2.789 | 0.016
10~11时 | 33.55 | 6.905 | 7.122 | 7.352 | 3.541 | 0.094 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 2.119 | 0.057
11~12时 | 38.376 | 6.406 | 6.703 | 6.901 | 1.261 | 0.048 | 0.02 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 1.04 | 0.04
12~13时 | 11.316 | 6.076 | 6.204 | 6.403 | 2.487 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 4.537 | 0.032
13~14时 | 4.473 | 5.997 | 6.086 | 6.15 | 4.975 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 10.262 | 0.046
14~15时 | 8.762 | 6.002 | 6.113 | 6.491 | 7.342 | 0.08 | 0.021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 10.605 | 0.095
15~16时 | 16.432 | 6.007 | 6.237 | 6.439 | 12.45 | 0.205 | 0.021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 11.165 | 0.183
16~17时 | 13.559 | 5.658 | 6.238 | 6.466 | 11.794 | 0.162 | 0.031 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 8.973 | 0.13
17~18时 | 66.494 | 6.154 | 6.466 | 6.658 | 10.378 | 0.69 | 0.043 | 0.003 | 0.02 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 5.383 | 0.358
18~19时 | 114.987 | 6.498 | 6.72 | 6.811 | 9.329 | 1.068 | 0.14 | 0.017 | 0.022 | 0.003 | 0.0023 | 0.0003 | 5.366 | 0.617
19~20时 | 68.233 | 6.799 | 7.008 | 7.397 | 7.231 | 0.493 | 0.256 | 0.017 | 0.028 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 5.339 | 0.364
20~21时 | 78.314 | 6.554 | 6.968 | 7.47 | 5.664 | 0.416 | 0.144 | 0.009 | 0.022 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 3.45 | 0.234
21~22时 | 97.887 | 6.564 | 6.644 | 6.738 | 2.53 | 0.248 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.093 | 0.009
22~23时 | 65.844 | 6.741 | 6.782 | 6.821 | 2.399 | 0.161 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 1.834 | 0.082
23~24时 | 38.721 | 6.819 | 6.861 | 6.894 | 2.138 | 0.083 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 4.714 | 0.183
有效日均值 |  |  | 6.7317 |  | 5.149 |  | 0.039 |  | 0.013 |  | 0.0100 |  | 4.056
最大值 | 158.687 | 7.072 | 7.285 | 7.647 | 12.45 | 1.068 | 0.256 | 0.017 | 0.028 | 0.003 | 0.037 | 0.0046 | 11.165 | 0.617
最小值 | 4.473 | 5.658 | 6.086 | 6.15 | 1.261 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.009 | 0.001
总量 | 1800.8746 |  |  |  |  | 8.058 |  | 0.066 |  | 0.025 |  | 0.0190 |  | 4.787