## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-10 00:00:00 至 2025-07-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.15 | 7.819 | 7.854 | 7.885 | 4.766 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 1.002 | 0.002
01~02时 | 97.397 | 7.827 | 7.85 | 7.884 | 11.145 | 1.085 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.019 | 0.0019 | 3.827 | 0.373
02~03时 | 90.475 | 7.795 | 7.843 | 7.886 | 13.568 | 1.23 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.015 | 0.0013 | 3.593 | 0.325
03~04时 | 82.691 | 7.775 | 7.796 | 7.836 | 19.222 | 1.589 | 0.008 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0081 | 0.0007 | 3.069 | 0.254
04~05时 | 45.722 | 7.807 | 7.832 | 7.858 | 17.688 | 0.82 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0083 | 0.0004 | 2.828 | 0.131
05~06时 | 30.02 | 7.853 | 7.868 | 7.885 | 14.166 | 0.425 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0085 | 0.0003 | 2.328 | 0.07
06~07时 | 1.743 | 7.872 | 8.071 | 8.122 | 12.548 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 1.84 | 0.004
07~08时 | 0.259 | 8.004 | 8.034 | 8.076 | 8.774 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.052 | 0 | 0.835 | 0
08~09时 | 0.217 | 7.984 | 8.026 | 8.05 | 7.728 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.047 | 0 | 0.609 | 0
09~10时 | 0.613 | 7.982 | 8.019 | 8.055 | 5.325 | 0.003 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.039 | 0 | 0.106 | 0
10~11时 | 81.372 | 7.817 | 7.948 | 8.106 | 5.081 | 0.399 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.036 | 0.0028 | 0.106 | 0.009
11~12时 | 94.89 | 7.844 | 7.888 | 7.936 | 4.512 | 0.428 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.031 | 0.0030 | 0.107 | 0.010
12~13时 | 44.122 | 7.858 | 7.866 | 7.883 | 5.166 | 0.202 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.0014 | 0.935 | 0.009
13~14时 | 1.83 | 7.87 | 7.888 | 7.913 | 6.691 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 2.83 | 0.005
14~15时 | 0.893 | 7.906 | 7.935 | 7.967 | 7.236 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 2.772 | 0.002
15~16时 | 1.609 | 7.96 | 8.095 | 8.194 | 8.506 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 2.569 | 0.004
16~17时 | 1.812 | 8.087 | 8.178 | 8.207 | 7.848 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 2.268 | 0.004
17~18时 | 2.965 | 8.115 | 8.166 | 8.206 | 6.311 | 0.019 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.987 | 0.003
18~19时 | 83.616 | 7.734 | 7.905 | 8.184 | 6.118 | 0.504 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.0012 | 0.703 | 0.047
19~20时 | 66.53 | 7.737 | 7.783 | 7.914 | 5.676 | 0.378 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0011 | 0.103 | 0.007
20~21时 | 6.761 | 7.775 | 7.974 | 8.091 | 5.814 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.66 | 0.003
21~22时 | 3.591 | 8.088 | 8.111 | 8.129 | 6.135 | 0.022 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 1.758 | 0.006
22~23时 | 2.882 | 8.107 | 8.133 | 8.145 | 5.863 | 0.017 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 1.199 | 0.004
23~24时 | 2.715 | 8.131 | 8.149 | 8.16 | 5.228 | 0.014 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.103 | 0
有效日均值 |  |  | 7.9675 |  | 8.380 |  | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.0219 |  | 1.548
最大值 | 97.397 | 8.131 | 8.178 | 8.207 | 19.222 | 1.589 | 0.01 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.052 | 0.003 | 3.827 | 0.373
最小值 | 0.217 | 7.734 | 7.783 | 7.836 | 4.512 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 752.8861 |  |  |  |  | 7.270 |  | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.0147 |  | 1.272