## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-11 00:00:00 至 2025-07-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8 | 8.12 | 8.16 | 2.98 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.249 | 0 | 0.128 | 0 | 0.489 | 0
01~02时 | 0 | 7.99 | 8.1 | 8.13 | 5.082 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.125 | 0 | 0.273 | 0
02~03时 | 0 | 7.86 | 8.08 | 8.11 | 4.696 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.091 | 0 | 0.272 | 0
03~04时 | 0 | 8 | 8.05 | 8.08 | 3.096 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.07 | 0 | 0.272 | 0
04~05时 | 0 | 7.91 | 8.02 | 8.06 | 2.975 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.125 | 0 | 0.327 | 0
05~06时 | 0 | 7.89 | 7.99 | 8.03 | 2.476 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.16 | 0 | 0.67 | 0
06~07时 | 0 | 7.92 | 7.97 | 8.01 | 2.716 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.101 | 0 | 0.643 | 0
07~08时 | 0 | 7.71 | 7.94 | 8 | 3.718 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.065 | 0 | 0.48 | 0
08~09时 | 0 | 7.88 | 8.03 | 8.09 | 4.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.098 | 0 | 0.508 | 0
09~10时 | 0.011 | 7.91 | 8.09 | 8.17 | 5.212 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.118 | 0 | 0.672 | 0
10~11时 | 0.95 | 8.05 | 8.15 | 8.18 | 5.863 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.089 | 0 | 0.636 | 0.001
11~12时 | 1.57 | 8.01 | 8.15 | 8.19 | 8.084 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 0.071 | 0 | 0.42 | 0.001
12~13时 | 15.213 | 8.03 | 8.16 | 8.19 | 7.818 | 0.118 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.0005 | 0.067 | 0.001 | 0.43 | 0.007
13~14时 | 17.014 | 8.07 | 8.17 | 8.23 | 6.71 | 0.114 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.064 | 0.001 | 0.482 | 0.008
14~15时 | 13.438 | 8.12 | 8.23 | 8.28 | 6.348 | 0.088 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.057 | 0.001 | 0.483 | 0.006
15~16时 | 2.42 | 8.16 | 8.26 | 8.31 | 4.836 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.052 | 0 | 0.482 | 0.001
16~17时 | 0.825 | 8.19 | 8.28 | 8.32 | 4.523 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.039 | 0 | 0.454 | 0
17~18时 | 0.444 | 8.07 | 8.28 | 8.34 | 3.346 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.031 | 0 | 0.275 | 0
18~19时 | 0.274 | 8.14 | 8.3 | 8.35 | 3.393 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.048 | 0 | 0.28 | 0
19~20时 | 0.2 | 8.18 | 8.31 | 8.35 | 3.593 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.058 | 0 | 0.316 | 0
20~21时 | 0.145 | 8.17 | 8.29 | 8.33 | 4.895 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.087 | 0 | 0.324 | 0
21~22时 | 0.096 | 8.15 | 8.27 | 8.32 | 10.329 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.105 | 0 | 0.379 | 0
22~23时 | 0.084 | 8.12 | 8.26 | 8.31 | 8.523 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.133 | 0 | 0.364 | 0
23~24时 | 0.036 | 8.12 | 8.23 | 8.28 | 0.989 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.15 | 0 | 0.273 | 0
有效日均值 |  |  | 8.16 |  | 4.842 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0220 |  | 0.089 |  | 0.425
最大值 | 17.014 | 8.19 | 8.31 | 8.35 | 10.329 | 0.118 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.249 | 0.0005 | 0.16 | 0.001 | 0.672 | 0.008
最小值 | 0 | 7.71 | 7.94 | 8 | 0.989 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.031 | 0 | 0.272 | 0
总量 | 52.721 |  |  |  |  | 0.360 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.003 |  | 0.024