## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-11 00:00:00 至 2025-07-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.957 | 8.131 | 8.149 | 8.16 | 4.93 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.102 | 0
01~02时 | 3.007 | 8.147 | 8.157 | 8.167 | 4.235 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.101 | 0
02~03时 | 44.726 | 7.703 | 7.999 | 8.166 | 4.099 | 0.172 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0007 | 0.102 | 0.005
03~04时 | 77.967 | 7.756 | 7.845 | 8.04 | 3.783 | 0.295 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0011 | 0.103 | 0.008
04~05时 | 27.412 | 7.707 | 7.859 | 8.083 | 3.696 | 0.102 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 0.102 | 0.003
05~06时 | 9.745 | 7.816 | 8.086 | 8.169 | 3.508 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.101 | 0.001
06~07时 | 3.271 | 8.117 | 8.133 | 8.157 | 3.889 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 0.101 | 0
07~08时 | 18.054 | 8.116 | 8.139 | 8.151 | 4.778 | 0.086 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.0011 | 0.102 | 0.002
08~09时 | 3.425 | 8.079 | 8.116 | 8.149 | 4.534 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.053 | 0.0002 | 0.104 | 0
09~10时 | 3.572 | 8.117 | 8.138 | 8.147 | 3.964 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.041 | 0.0001 | 0.108 | 0
10~11时 | 71.002 | 7.701 | 7.972 | 8.153 | 3.855 | 0.266 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.036 | 0.0024 | 0.105 | 0.007
11~12时 | 80.988 | 7.916 | 7.974 | 8.085 | 3.6 | 0.292 | 0.010 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.03 | 0.0024 | 0.1 | 0.008
12~13时 | 15.515 | 8.089 | 8.108 | 8.128 | 3.628 | 0.056 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.101 | 0.002
13~14时 | 13.124 | 8.12 | 8.132 | 8.159 | 3.692 | 0.048 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.103 | 0.001
14~15时 | 5.365 | 8.152 | 8.166 | 8.185 | 3.612 | 0.019 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
15~16时 | 7.167 | 8.158 | 8.174 | 8.188 | 3.422 | 0.025 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.107 | 0.001
16~17时 | 44.608 | 7.544 | 7.778 | 8.002 | 3.205 | 0.136 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0010 | 0.107 | 0.005
17~18时 | 51.273 | 7.592 | 7.765 | 8.061 | 2.697 | 0.138 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0012 | 0.108 | 0.006
18~19时 | 76.304 | 7.663 | 7.806 | 8.043 | 2.886 | 0.225 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0017 | 0.107 | 0.008
19~20时 | 73.21 | 7.714 | 7.789 | 7.989 | 3.326 | 0.243 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0015 | 0.104 | 0.008
20~21时 | 77.466 | 7.718 | 7.91 | 8.004 | 4.359 | 0.366 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0015 | 0.106 | 0.008
21~22时 | 55.025 | 7.897 | 7.931 | 8.037 | 6.77 | 0.373 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0010 | 0.109 | 0.006
22~23时 | 78.742 | 8.042 | 8.095 | 8.12 | 6.606 | 0.521 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.0016 | 0.106 | 0.008
23~24时 | 18.861 | 8.065 | 8.082 | 8.114 | 6.224 | 0.117 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0005 | 0.101 | 0.002
有效日均值 |  |  | 8.0131 |  | 4.137 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.0264 |  | 0.104
最大值 | 80.988 | 8.158 | 8.174 | 8.188 | 6.77 | 0.521 | 0.015 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.06 | 0.0024 | 0.109 | 0.008
最小值 | 2.957 | 7.544 | 7.765 | 7.989 | 2.697 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.1 | 0
总量 | 862.7944 |  |  |  |  | 3.585 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.0199 |  | 0.090