## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-12 00:00:00 至 2025-07-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.775 | 8.059 | 8.068 | 8.079 | 5.956 | 0.023 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.102 | 0
01~02时 | 3.535 | 8.068 | 8.078 | 8.089 | 5.319 | 0.019 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.105 | 0
02~03时 | 99.127 | 7.899 | 7.999 | 8.236 | 4.943 | 0.479 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0024 | 0.104 | 0.010
03~04时 | 107.8 | 7.866 | 7.882 | 7.906 | 4.05 | 0.437 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0026 | 0.102 | 0.011
04~05时 | 51.76 | 7.872 | 7.883 | 7.892 | 4.567 | 0.235 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0011 | 0.925 | 0.046
05~06时 | 21.199 | 7.887 | 7.981 | 8.223 | 5.772 | 0.122 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0004 | 2.368 | 0.05
06~07时 | 18.905 | 8.116 | 8.211 | 8.247 | 5.8 | 0.109 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0.0004 | 1.583 | 0.042
07~08时 | 4.27 | 8.021 | 8.075 | 8.123 | 5.866 | 0.025 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.079 | 0.0003 | 0.105 | 0
08~09时 | 4.172 | 8.091 | 8.131 | 8.17 | 5.624 | 0.023 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.068 | 0.0003 | 0.106 | 0
09~10时 | 19.225 | 8.169 | 8.229 | 8.269 | 5.047 | 0.097 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.0010 | 0.109 | 0.002
10~11时 | 82.435 | 7.872 | 8.022 | 8.212 | 5.102 | 0.424 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0036 | 0.107 | 0.009
11~12时 | 76.203 | 7.902 | 7.948 | 8.027 | 5.231 | 0.399 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0030 | 0.103 | 0.008
12~13时 | 6.197 | 7.962 | 8.015 | 8.062 | 5.029 | 0.032 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 0.086 | 0.001
13~14时 | 1.229 | 7.931 | 7.981 | 8.033 | 4.593 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.055 | 0
14~15时 | 1.258 | 8.007 | 8.057 | 8.098 | 4.424 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0 | 0.305 | 0.001
15~16时 | 1.123 | 8.054 | 8.098 | 8.139 | 4.052 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0 | 0.743 | 0.001
16~17时 | 0.746 | 7.633 | 8.089 | 8.15 | 4.081 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0 | 0.568 | 0
17~18时 | 7.564 | 7.918 | 8.015 | 8.083 | 4.145 | 0.031 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.257 | 0.002
18~19时 | 73.825 | 7.834 | 7.936 | 8.08 | 4.225 | 0.312 | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.029 | 0.0021 | 0.2 | 0.014
19~20时 | 73.547 | 7.883 | 7.908 | 7.969 | 4.416 | 0.325 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0020 | 0.1 | 0.007
20~21时 | 36.206 | 7.881 | 7.93 | 7.99 | 4.577 | 0.164 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0009 | 0.102 | 0.004
21~22时 | 4.111 | 7.927 | 7.958 | 7.985 | 4.959 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.106 | 0
22~23时 | 2.645 | 7.962 | 8.004 | 8.034 | 4.985 | 0.013 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.105 | 0
23~24时 | 1.409 | 8.01 | 8.04 | 8.066 | 5.047 | 0.007 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0
有效日均值 |  |  | 8.0230 |  | 4.909 |  | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.0335 |  | 0.356
最大值 | 107.8 | 8.169 | 8.229 | 8.269 | 5.956 | 0.479 | 0.017 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.079 | 0.0036 | 2.368 | 0.05
最小值 | 0.746 | 7.633 | 7.882 | 7.892 | 4.05 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.055 | 0
总量 | 702.2780 |  |  |  |  | 3.315 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0211 |  | 0.210