## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-14 00:00:00 至 2025-07-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 33.421 | 7.939 | 8.093 | 8.168 | 6.629 | 0.198 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0009 | 0.106 | 0.004
01~02时 | 52.571 | 8.002 | 8.047 | 8.119 | 5.504 | 0.289 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0014 | 0.105 | 0.006
02~03时 | 7.965 | 8.104 | 8.124 | 8.154 | 5.588 | 0.044 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.104 | 0.001
03~04时 | 3.683 | 8.119 | 8.131 | 8.144 | 5.775 | 0.021 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.103 | 0
04~05时 | 2.46 | 8.13 | 8.145 | 8.165 | 5.577 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.105 | 0
05~06时 | 13.555 | 8.073 | 8.164 | 8.275 | 5.136 | 0.07 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.109 | 0.001
06~07时 | 8.337 | 8.141 | 8.174 | 8.197 | 5.558 | 0.043 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.0003 | 0.108 | 0.001
07~08时 | 0.517 | 8.063 | 8.16 | 8.184 | 6.498 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0 | 0.106 | 0
08~09时 | 1.335 | 8.084 | 8.152 | 8.192 | 6.219 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 0.107 | 0
09~10时 | 0.495 | 8.101 | 8.179 | 8.206 | 5.597 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0 | 0.109 | 0
10~11时 | 83.259 | 7.922 | 8.052 | 8.208 | 5.175 | 0.412 | 0.02 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.042 | 0.0033 | 0.109 | 0.009
11~12时 | 59.709 | 7.955 | 7.966 | 7.98 | 4.235 | 0.253 | 0.027 | 0.002 | 0.043 | 0.003 | 0.033 | 0.0020 | 0.109 | 0.007
12~13时 | 1.678 | 7.938 | 7.979 | 8.009 | 4.627 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.107 | 0
13~14时 | 1.066 | 7.954 | 8.031 | 8.087 | 5.501 | 0.006 | 0.022 | 0 | 0.004 | 0 | 0.035 | 0 | 0.104 | 0
14~15时 | 38.963 | 8.018 | 8.092 | 8.13 | 5.417 | 0.211 | 0.022 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0013 | 0.106 | 0.004
15~16时 | 1.531 | 8.089 | 8.171 | 8.224 | 5.231 | 0.008 | 0.022 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.109 | 0
16~17时 | 10.384 | 8.142 | 8.233 | 8.269 | 5.176 | 0.053 | 0.023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.109 | 0.001
17~18时 | 26.79 | 8.097 | 8.197 | 8.252 | 5.052 | 0.135 | 0.024 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0006 | 0.11 | 0.003
18~19时 | 63.472 | 7.99 | 8.098 | 8.279 | 5.053 | 0.321 | 0.021 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0014 | 0.109 | 0.007
19~20时 | 57.231 | 7.954 | 8.104 | 8.262 | 5.054 | 0.289 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0012 | 0.106 | 0.006
20~21时 | 40.368 | 8.26 | 8.31 | 8.349 | 5.192 | 0.207 | 0.015 | 0.001 | 0.084 | 0.002 | 0.021 | 0.0009 | 0.106 | 0.004
21~22时 | 0.667 | 8.099 | 8.207 | 8.316 | 5.498 | 0.004 | 0.011 | 0 | 0.344 | 0 | 0.023 | 0 | 0.107 | 0
22~23时 | 0.408 | 8.004 | 8.066 | 8.138 | 5.809 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.267 | 0 | 0.024 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 0.394 | 8.031 | 8.062 | 8.111 | 6.501 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.105 | 0
有效日均值 |  |  | 8.1229 |  | 5.483 |  | 0.018 |  | 0.035 |  | 0.0325 |  | 0.107
最大值 | 83.259 | 8.26 | 8.31 | 8.349 | 6.629 | 0.412 | 0.027 | 0.002 | 0.344 | 0.003 | 0.067 | 0.0033 | 0.11 | 0.009
最小值 | 0.394 | 7.922 | 7.966 | 7.98 | 4.235 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 510.2701 |  |  |  |  | 2.605 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.0145 |  | 0.055