## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-15 00:00:00 至 2025-07-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.034 | 8.27 | 8.35 | 8.42 | 1.79 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.511 | 0
01~02时 | 0.029 | 8.22 | 8.32 | 8.41 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.715 | 0
02~03时 | 0.026 | 8.11 | 8.29 | 8.39 | 1.062 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.021 | 0 | 0.68 | 0
03~04时 | 0.028 | 8.19 | 8.28 | 8.37 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.42 | 0
04~05时 | 0.018 | 8.1 | 8.27 | 8.35 | 0.304 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.415 | 0
05~06时 | 0.003 | 8.17 | 8.24 | 8.33 | 1.856 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.035 | 0 | 0.377 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.13 | 8.22 | 8.3 | 1.538 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.405 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.08 | 8.21 | 8.32 | 0.124 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.629 | 0
08~09时 | 0.006 | 8.14 | 8.28 | 8.39 | 0.48 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.03 | 0 | 0.618 | 0
09~10时 | 0.02 | 8.19 | 8.34 | 8.45 | 2.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.034 | 0 | 0.525 | 0
10~11时 | 1.379 | 8.27 | 8.39 | 8.46 | 2.763 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.029 | 0 | 0.496 | 0.001
11~12时 | 7.355 | 8.22 | 8.36 | 8.44 | 5.46 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0.0003 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0.002
12~13时 | 16.198 | 8.3 | 8.37 | 8.43 | 5.043 | 0.081 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.043 | 0.001 | 0.328 | 0.005
13~14时 | 17.811 | 8.28 | 8.4 | 8.46 | 3.346 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 0.056 | 0.001 | 0.718 | 0.013
14~15时 | 9.48 | 8.3 | 8.41 | 8.47 | 3.23 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.719 | 0.007
15~16时 | 2.65 | 8.32 | 8.42 | 8.49 | 2.7 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.024 | 0 | 0.719 | 0.002
16~17时 | 1.826 | 8.32 | 8.42 | 8.49 | 2.718 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.044 | 0 | 0.681 | 0.001
17~18时 | 1.751 | 8.28 | 8.41 | 8.47 | 2.8 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.057 | 0 | 0.386 | 0.001
18~19时 | 1.833 | 8.3 | 8.39 | 8.47 | 2.818 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.05 | 0 | 0.403 | 0.001
19~20时 | 2.083 | 8.31 | 8.4 | 8.47 | 2.9 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.046 | 0 | 0.531 | 0.001
20~21时 | 2.155 | 8.24 | 8.38 | 8.47 | 2.451 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.048 | 0 | 0.552 | 0.001
21~22时 | 2.193 | 8.25 | 8.35 | 8.46 | 0.618 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.05 | 0 | 0.72 | 0.002
22~23时 | 2.209 | 8.24 | 8.36 | 8.44 | 0.777 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.066 | 0 | 0.686 | 0.002
23~24时 | 2.225 | 8.27 | 8.35 | 8.44 | 1.5 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.077 | 0 | 0.426 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.34 |  | 2.070 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0056 |  | 0.039 |  | 0.539
最大值 | 17.811 | 8.32 | 8.42 | 8.49 | 5.46 | 0.081 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.0005 | 0.077 | 0.001 | 0.72 | 0.013
最小值 | 0.001 | 8.08 | 8.21 | 8.3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.277 | 0
总量 | 71.314 |  |  |  |  | 0.258 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.003 |  | 0.039