## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-16 00:00:00 至 2025-07-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.303 | 8.267 | 8.278 | 8.286 | 3.47 | 0.022 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.107 | 0.001
01~02时 | 5.567 | 8.272 | 8.287 | 8.3 | 3.781 | 0.021 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
02~03时 | 5.671 | 8.289 | 8.302 | 8.31 | 3.697 | 0.021 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.103 | 0.001
03~04时 | 12.895 | 7.524 | 8.178 | 8.305 | 3.508 | 0.045 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.104 | 0.001
04~05时 | 6.275 | 7.571 | 8.217 | 8.384 | 3.865 | 0.024 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.079 | 0.0005 | 0.103 | 0.001
05~06时 | 3.632 | 8.361 | 8.374 | 8.384 | 4.681 | 0.017 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.166 | 0.0006 | 0.102 | 0
06~07时 | 13.731 | 8.256 | 8.352 | 8.375 | 4.435 | 0.063 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.12 | 0.0021 | 0.101 | 0.001
07~08时 | 23.484 | 8.316 | 8.351 | 8.372 | 3.873 | 0.091 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0.0010 | 0.1 | 0.002
08~09时 | 17.177 | 8.294 | 8.375 | 8.408 | 3.847 | 0.067 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.0007 | 0.101 | 0.002
09~10时 | 0.799 | 8.312 | 8.393 | 8.417 | 3.784 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.017 | 0 | 0.103 | 0
10~11时 | 48.988 | 8.037 | 8.202 | 8.417 | 3.51 | 0.163 | 0.019 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.013 | 0.0005 | 0.105 | 0.005
11~12时 | 18.372 | 8.053 | 8.083 | 8.13 | 2.882 | 0.053 | 0.022 | 0 | 0.052 | 0.001 | 0.0069 | 0.0001 | 0.108 | 0.002
12~13时 | 1.646 | 8.114 | 8.173 | 8.223 | 3.196 | 0.005 | 0.022 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.473 | 0.001
13~14时 | 1.009 | 8.208 | 8.269 | 8.32 | 3.964 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.203 | 0.001
14~15时 | 0.819 | 8.195 | 8.282 | 8.338 | 3.853 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.837 | 0.001
15~16时 | 0.694 | 8.254 | 8.355 | 8.413 | 3.603 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.106 | 0
16~17时 | 1.61 | 8.295 | 8.382 | 8.42 | 2.721 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 0.104 | 0
17~18时 | 2.403 | 8.335 | 8.37 | 8.393 | 2.509 | 0.006 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 0.103 | 0
18~19时 | 79.961 | 7.809 | 8.082 | 8.396 | 2.841 | 0.242 | 0.021 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.024 | 0.0013 | 0.105 | 0.008
19~20时 | 64.06 | 7.939 | 8.191 | 8.345 | 3.6 | 0.231 | 0.019 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.109 | 0.007
20~21时 | 55.292 | 8.178 | 8.319 | 8.342 | 3.216 | 0.174 | 0.018 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.107 | 0.006
21~22时 | 26.624 | 8.332 | 8.359 | 8.379 | 2.336 | 0.062 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.102 | 0.003
22~23时 | 1.956 | 8.308 | 8.325 | 8.34 | 4.98 | 0.010 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 1.947 | 8.265 | 8.335 | 8.362 | 10.957 | 0.021 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.109 | 0
有效日均值 |  |  | 8.2852 |  | 3.879 |  | 0.018 |  | 0.017 |  | 0.0294 |  | 0.196
最大值 | 79.961 | 8.361 | 8.393 | 8.42 | 10.957 | 0.242 | 0.022 | 0.002 | 0.052 | 0.001 | 0.166 | 0.0021 | 1.203 | 0.008
最小值 | 0.694 | 7.524 | 8.082 | 8.13 | 2.336 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 400.9258 |  |  |  |  | 1.354 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0080 |  | 0.044