## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-16 00:00:00 至 2025-07-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.222 | 8.2 | 8.33 | 8.42 | 1.626 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.05 | 0 | 0.42 | 0.001
01~02时 | 2.185 | 8.2 | 8.3 | 8.39 | 2.2 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.383 | 0.001
02~03时 | 2.17 | 8.2 | 8.28 | 8.36 | 2.038 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.072 | 0 | 0.382 | 0.001
03~04时 | 2.211 | 8.1 | 8.25 | 8.34 | 1.3 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.099 | 0 | 0.381 | 0.001
04~05时 | 2.235 | 8.07 | 8.22 | 8.32 | 1.426 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.099 | 0 | 0.414 | 0.001
05~06时 | 2.241 | 8.08 | 8.2 | 8.29 | 2 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.099 | 0 | 0.673 | 0.001
06~07时 | 2.235 | 8.1 | 8.18 | 8.26 | 2.036 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.136 | 0 | 0.677 | 0.002
07~08时 | 2.205 | 8.05 | 8.17 | 8.26 | 2.2 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.162 | 0 | 0.715 | 0.002
08~09时 | 1.441 | 8.03 | 8.2 | 8.29 | 2.005 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.09 | 0 | 0.689 | 0.001
09~10时 | 0.834 | 8.15 | 8.25 | 8.33 | 1.114 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.04 | 0 | 0.484 | 0
10~11时 | 0.52 | 8.18 | 8.28 | 8.35 | 1.403 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.107 | 0 | 0.49 | 0
11~12时 | 0.857 | 8.16 | 8.26 | 8.34 | 2.6 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.425 | 0 | 0.529 | 0
12~13时 | 9.625 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | 2.51 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 0.285 | 0.002 | 0.501 | 0.005
13~14时 | 17.166 | 8.2 | 8.29 | 8.38 | 2.1 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.136 | 0.002 | 0.278 | 0.005
14~15时 | 12.506 | 8.24 | 8.33 | 8.39 | 1.964 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.619 | 0.006 | 0.326 | 0.004
15~16时 | 0 | 8.18 | 8.29 | 8.39 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.157 | 0 | 0.679 | 0
16~17时 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.079 | 0 | 0.65 | 0
17~18时 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.025 | 0 | 0.427 | 0
18~19时 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 1.472 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.024 | 0 | 0.416 | 0
19~20时 | 0 | 8.19 | 8.28 | 8.37 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.024 | 0 | 0.323 | 0
20~21时 | 0 | 8.18 | 8.27 | 8.36 | 1.552 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.022 | 0 | 0.317 | 0
21~22时 | 0 | 8.17 | 8.25 | 8.34 | 0.618 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0
22~23时 | 0 | 8.13 | 8.26 | 8.34 | 0.757 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.284 | 0
23~24时 | 0 | 8.13 | 8.23 | 8.32 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.321 | 0
有效日均值 |  |  | 8.26 |  | 1.680 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0071 |  | 0.118 |  | 0.460
最大值 | 17.166 | 8.24 | 8.33 | 8.42 | 2.6 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.619 | 0.006 | 0.715 | 0.005
最小值 | 0 | 8.03 | 8.17 | 8.26 | 0.618 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.278 | 0
总量 | 60.654 |  |  |  |  | 0.125 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.013 |  | 0.024