## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-17 00:00:00 至 2025-07-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.764 | 8.31 | 8.366 | 8.381 | 8.808 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.106 | 0
01~02时 | 1.638 | 8.327 | 8.365 | 8.386 | 3.871 | 0.006 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.101 | 0
02~03时 | 31.789 | 7.887 | 8.088 | 8.387 | 3.843 | 0.122 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.103 | 0.003
03~04时 | 69.749 | 7.924 | 7.96 | 8.031 | 3.779 | 0.264 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.107 | 0.007
04~05时 | 50.839 | 7.987 | 8.069 | 8.312 | 4.193 | 0.195 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.338 | 0.014
05~06时 | 2.611 | 8.068 | 8.165 | 8.242 | 5.141 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.494 | 0.009
06~07时 | 19.539 | 8.202 | 8.365 | 8.43 | 5.801 | 0.111 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 2.746 | 0.056
07~08时 | 19.459 | 8.253 | 8.31 | 8.391 | 7.312 | 0.142 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 1.436 | 0.028
08~09时 | 9.883 | 8.286 | 8.313 | 8.328 | 6.708 | 0.058 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.976 | 0.005
09~10时 | 2.723 | 8.277 | 8.325 | 8.364 | 5.322 | 0.014 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.109 | 0
10~11时 | 43.568 | 7.807 | 8.083 | 8.399 | 4.993 | 0.207 | 0.016 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0028 | 0.0001 | 0.108 | 0.005
11~12时 | 29.932 | 7.771 | 7.951 | 8.405 | 4.238 | 0.127 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.107 | 0.003
12~13时 | 17.525 | 8.379 | 8.416 | 8.482 | 3.908 | 0.066 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.105 | 0.002
13~14时 | 1.709 | 8.345 | 8.402 | 8.439 | 3.151 | 0.005 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.101 | 0
14~15时 | 0.93 | 8.269 | 8.361 | 8.439 | 3.065 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.103 | 0
15~16时 | 0.916 | 8.306 | 8.371 | 8.417 | 2.882 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 1.39 | 8.272 | 8.356 | 8.435 | 2.88 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 1.62 | 8.254 | 8.366 | 8.414 | 2.877 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
18~19时 | 108.342 | 8.083 | 8.196 | 8.472 | 2.648 | 0.281 | 0.015 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.104 | 0.011
19~20时 | 52.343 | 7.84 | 8.033 | 8.342 | 2.161 | 0.113 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.109 | 0.006
20~21时 | 35.15 | 7.797 | 8.016 | 8.351 | 2.594 | 0.088 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.108 | 0.004
21~22时 | 41.606 | 8 | 8.122 | 8.196 | 3.512 | 0.146 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.105 | 0.004
22~23时 | 9.462 | 8.134 | 8.266 | 8.512 | 3.397 | 0.03 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.277 | 0.005
23~24时 | 47.788 | 8.422 | 8.494 | 8.517 | 3.15 | 0.151 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.629 | 0.03
有效日均值 |  |  | 8.2403 |  | 4.177 |  | 0.014 |  | 0.010 |  | 0.0017 |  | 0.529
最大值 | 108.342 | 8.422 | 8.494 | 8.517 | 8.808 | 0.281 | 0.019 | 0.001 | 0.031 | 0.001 | 0.0067 | 0.0001 | 3.494 | 0.056
最小值 | 0.916 | 7.771 | 7.951 | 8.031 | 2.161 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 602.2866 |  |  |  |  | 2.171 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.0008 |  | 0.194