## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-17 00:00:00 至 2025-07-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.05 | 8.22 | 8.31 | 1.652 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.017 | 0 | 0.349 | 0
01~02时 | 0 | 8.12 | 8.19 | 8.28 | 2.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.016 | 0 | 0.572 | 0
02~03时 | 0 | 8.02 | 8.15 | 8.24 | 2.411 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 0.587 | 0
03~04时 | 0 | 8.03 | 8.11 | 8.21 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.717 | 0
04~05时 | 0 | 8 | 8.08 | 8.17 | 1.63 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.708 | 0
05~06时 | 0 | 7.93 | 8.04 | 8.14 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.021 | 0 | 0.632 | 0
06~07时 | 0 | 7.93 | 8.03 | 8.11 | 1.51 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.017 | 0 | 0.608 | 0
07~08时 | 0 | 7.92 | 8.01 | 8.09 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.015 | 0 | 0.422 | 0
08~09时 | 0 | 7.92 | 8.08 | 8.2 | 9.819 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.015 | 0 | 0.439 | 0
09~10时 | 0 | 8.03 | 8.15 | 8.26 | 41.19 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.015 | 0 | 0.568 | 0
10~11时 | 0.558 | 8.14 | 8.25 | 8.33 | 33.633 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.016 | 0 | 0.581 | 0
11~12时 | 12.365 | 8.18 | 8.25 | 8.31 | 2.1 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.016 | 0 | 0.676 | 0.008
12~13时 | 16.03 | 8.18 | 8.25 | 8.31 | 2.135 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.015 | 0 | 0.649 | 0.010
13~14时 | 17.33 | 8.21 | 8.27 | 8.34 | 2.3 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0.427 | 0.007
14~15时 | 6.907 | 8.18 | 8.27 | 8.35 | 2.133 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.461 | 0.003
15~16时 | 1.339 | 8.17 | 8.29 | 8.37 | 1.5 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.017 | 0 | 0.722 | 0.001
16~17时 | 0.601 | 8.22 | 8.3 | 8.38 | 1.431 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.016 | 0 | 0.722 | 0
17~18时 | 0.366 | 8.22 | 8.3 | 8.4 | 1.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.016 | 0 | 0.724 | 0
18~19时 | 0.226 | 8.2 | 8.29 | 8.39 | 1.079 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.017 | 0 | 0.714 | 0
19~20时 | 0.169 | 8.17 | 8.26 | 8.36 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.017 | 0 | 0.641 | 0
20~21时 | 0.136 | 8.13 | 8.26 | 8.38 | 1.173 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.019 | 0 | 0.632 | 0
21~22时 | 0.098 | 8.16 | 8.25 | 8.38 | 2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.02 | 0 | 0.575 | 0
22~23时 | 0.082 | 8.17 | 8.25 | 8.36 | 2.077 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.553 | 0
23~24时 | 0.067 | 8.15 | 8.25 | 8.34 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0
有效日均值 |  |  | 8.20 |  | 5.091 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0105 |  | 0.016 |  | 0.586
最大值 | 17.33 | 8.22 | 8.3 | 8.4 | 41.19 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0005 | 0.021 | 0 | 0.724 | 0.01
最小值 | 0 | 7.92 | 8.01 | 8.09 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0
总量 | 56.273 |  |  |  |  | 0.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0.001 |  | 0.032