## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-18 00:00:00 至 2025-07-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.03 | 8.13 | 8.23 | 8.33 | 2.323 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.009 | 0 | 0.414 | 0
01~02时 | 0.027 | 8.15 | 8.22 | 8.31 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.015 | 0 | 0.636 | 0
02~03时 | 0.024 | 8.06 | 8.19 | 8.29 | 2.116 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.014 | 0 | 0.623 | 0
03~04时 | 0.023 | 8.06 | 8.16 | 8.27 | 2.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.528 | 0
04~05时 | 0.004 | 8.07 | 8.16 | 8.26 | 2.562 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.55 | 0
05~06时 | 0.001 | 8.05 | 8.14 | 8.24 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.014 | 0 | 0.717 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.03 | 8.11 | 8.2 | 2.153 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.013 | 0 | 0.707 | 0
07~08时 | 0 | 8.02 | 8.09 | 8.19 | 1.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.013 | 0 | 0.632 | 0
08~09时 | 0 | 8 | 8.14 | 8.27 | 1.138 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.014 | 0 | 0.609 | 0
09~10时 | 0.002 | 8.08 | 8.21 | 8.32 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.015 | 0 | 0.424 | 0
10~11时 | 0.138 | 8.16 | 8.26 | 8.36 | 1.546 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.014 | 0 | 0.447 | 0
11~12时 | 13.298 | 8.19 | 8.27 | 8.37 | 2.6 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.634 | 0.008
12~13时 | 17.74 | 8.16 | 8.29 | 8.35 | 2.617 | 0.046 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.014 | 0 | 0.635 | 0.011
13~14时 | 17.297 | 8.24 | 8.3 | 8.38 | 2.7 | 0.047 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.637 | 0.011
14~15时 | 4.735 | 8.24 | 8.33 | 8.4 | 2.719 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.015 | 0 | 0.625 | 0.003
15~16时 | 1.449 | 8.15 | 8.27 | 8.41 | 2.8 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.015 | 0 | 0.53 | 0.001
16~17时 | 11.35 | 6.88 | 7.97 | 8.67 | 2.724 | 0.031 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.015 | 0 | 0.528 | 0.006
17~18时 | 15.653 | 8.15 | 8.28 | 8.45 | 2.4 | 0.038 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.015 | 0 | 0.528 | 0.008
18~19时 | 11.751 | 8.08 | 8.19 | 8.3 | 2.175 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.018 | 0 | 0.51 | 0.006
19~20时 | 2.043 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 1.1 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.02 | 0 | 0.381 | 0.001
20~21时 | 0.775 | 8.02 | 8.13 | 8.22 | 1.239 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.022 | 0 | 0.38 | 0
21~22时 | 0.527 | 7.99 | 8.09 | 8.18 | 1.9 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.024 | 0 | 0.379 | 0
22~23时 | 0.455 | 7.92 | 8.07 | 8.16 | 1.756 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.022 | 0 | 0.399 | 0
23~24时 | 0.831 | 8 | 8.06 | 8.13 | 1.2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.02 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 8.18 |  | 2.049 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0041 |  | 0.016 |  | 0.542
最大值 | 17.74 | 8.24 | 8.33 | 8.67 | 2.8 | 0.047 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0.717 | 0.011
最小值 | 0 | 6.88 | 7.97 | 8.13 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.379 | 0
总量 | 98.154 |  |  |  |  | 0.247 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.057