## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-18 00:00:00 至 2025-07-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 17.123 | 8.366 | 8.383 | 8.463 | 3.436 | 0.058 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.448 | 0.008
01~02时 | 10.801 | 8.364 | 8.382 | 8.391 | 4.052 | 0.044 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.102 | 0.001
02~03时 | 72.925 | 7.78 | 8.077 | 8.392 | 3.85 | 0.271 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.103 | 0.008
03~04时 | 86.385 | 7.834 | 7.956 | 8.096 | 3.421 | 0.296 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.105 | 0.009
04~05时 | 85.084 | 8.089 | 8.217 | 8.243 | 4.087 | 0.348 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.753 | 0.064
05~06时 | 20.737 | 8.22 | 8.359 | 8.466 | 5.503 | 0.114 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.904 | 0.039
06~07时 | 1.18 | 8.067 | 8.155 | 8.286 | 5.99 | 0.007 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0050 | 0 | 1.455 | 0.002
07~08时 | 3.621 | 7.946 | 8.082 | 8.195 | 7.04 | 0.025 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.65 | 0.002
08~09时 | 1.444 | 8.052 | 8.169 | 8.253 | 6.639 | 0.010 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.62 | 0.001
09~10时 | 1.703 | 8.176 | 8.291 | 8.381 | 5.775 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.565 | 0.001
10~11时 | 93.287 | 7.909 | 8.106 | 8.416 | 5.37 | 0.483 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0047 | 0.0004 | 0.409 | 0.031
11~12时 | 98.573 | 7.952 | 8.065 | 8.287 | 4.508 | 0.444 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0032 | 0.0003 | 0.105 | 0.010
12~13时 | 49.501 | 8.063 | 8.158 | 8.316 | 4.427 | 0.218 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 0.089 | 0.004
13~14时 | 19.265 | 8.016 | 8.09 | 8.273 | 4.237 | 0.082 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.057 | 0.001
14~15时 | 2.302 | 8.271 | 8.335 | 8.366 | 4.151 | 0.010 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.073 | 0
15~16时 | 1.477 | 8.204 | 8.271 | 8.359 | 3.964 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.107 | 0
16~17时 | 3.704 | 8.301 | 8.372 | 8.412 | 3.935 | 0.015 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.108 | 0
17~18时 | 5.059 | 8.383 | 8.393 | 8.403 | 3.871 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.109 | 0.001
18~19时 | 84.465 | 7.963 | 8.119 | 8.407 | 3.986 | 0.341 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.106 | 0.009
19~20时 | 101.258 | 7.889 | 7.972 | 8.058 | 4.233 | 0.429 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.101 | 0.010
20~21时 | 101.325 | 7.943 | 7.998 | 8.063 | 5.423 | 0.547 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.367 | 0.136
21~22时 | 99.495 | 7.931 | 7.987 | 8.102 | 7.953 | 0.791 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 3.65 | 0.363
22~23时 | 70.945 | 8.035 | 8.076 | 8.109 | 9.456 | 0.637 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 3.578 | 0.255
23~24时 | 75.607 | 8.043 | 8.094 | 8.141 | 12.7 | 0.96 | 0.013 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 3.456 | 0.261
有效日均值 |  |  | 8.1716 |  | 5.334 |  | 0.011 |  | 0.010 |  | 0.0026 |  | 0.834
最大值 | 101.325 | 8.383 | 8.393 | 8.466 | 12.7 | 0.96 | 0.013 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.0004 | 3.65 | 0.363
最小值 | 1.18 | 7.78 | 7.956 | 8.058 | 3.421 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.057 | 0
总量 | 1107.2747 |  |  |  |  | 6.164 |  | 0.012 |  | 0.010 |  | 0.0018 |  | 1.219