## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-19 00:00:00 至 2025-07-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.54 | 7.91 | 8.04 | 8.12 | 1.499 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.02 | 0 | 0.536 | 0.001
01~02时 | 3.13 | 7.94 | 8.05 | 8.12 | 2.8 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.313 | 0.001
02~03时 | 0.987 | 7.8 | 8 | 8.09 | 2.323 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.018 | 0 | 0.347 | 0
03~04时 | 0.509 | 7.86 | 7.97 | 8.06 | 0.247 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.017 | 0 | 0.627 | 0
04~05时 | 0.317 | 7.86 | 7.96 | 8.04 | 0.362 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.017 | 0 | 0.627 | 0
05~06时 | 0.211 | 7.81 | 7.91 | 7.99 | 0.865 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.017 | 0 | 0.627 | 0
06~07时 | 0.151 | 7.81 | 7.89 | 7.97 | 1.05 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0 | 0.603 | 0
07~08时 | 0.144 | 7.8 | 7.87 | 7.94 | 1.857 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.015 | 0 | 0.416 | 0
08~09时 | 0.429 | 7.75 | 7.88 | 7.94 | 2.367 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.015 | 0 | 0.415 | 0
09~10时 | 0.772 | 7.85 | 7.94 | 8.03 | 4.588 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0 | 0.416 | 0
10~11时 | 0.403 | 7.93 | 8.02 | 8.09 | 3.824 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0 | 0.428 | 0
11~12时 | 0.94 | 7.95 | 8.05 | 8.13 | 0.495 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0 | 0.521 | 0
12~13时 | 12.462 | 8.01 | 8.09 | 8.16 | 0.611 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.533 | 0.007
13~14时 | 16.504 | 8 | 8.06 | 8.13 | 1.114 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.63 | 0.010
14~15时 | 17.145 | 8.01 | 8.1 | 8.16 | 1.436 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.64 | 0.011
15~16时 | 9.017 | 8.01 | 8.12 | 8.2 | 2.7 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.715 | 0.006
16~17时 | 1.564 | 8.02 | 8.16 | 8.22 | 2.252 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.015 | 0 | 0.71 | 0.001
17~18时 | 0.661 | 8.06 | 8.17 | 8.24 | 0.495 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.015 | 0 | 0.673 | 0
18~19时 | 0.39 | 8.09 | 8.17 | 8.24 | 0.882 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.015 | 0 | 0.628 | 0
19~20时 | 0.237 | 8.02 | 8.13 | 8.21 | 2.4 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.015 | 0 | 0.273 | 0
20~21时 | 0.163 | 8.02 | 8.12 | 8.2 | 2.346 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.017 | 0 | 0.277 | 0
21~22时 | 0.141 | 7.99 | 8.09 | 8.18 | 2.105 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.018 | 0 | 0.315 | 0
22~23时 | 0.096 | 7.95 | 8.09 | 8.17 | 6.177 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.014 | 0 | 0.314 | 0
23~24时 | 0.081 | 7.93 | 8.07 | 8.16 | 23.985 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.011 | 0 | 0.314 | 0
有效日均值 |  |  | 8.04 |  | 2.866 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0091 |  | 0.016 |  | 0.496
最大值 | 17.145 | 8.09 | 8.17 | 8.24 | 23.985 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.715 | 0.011
最小值 | 0.081 | 7.75 | 7.87 | 7.94 | 0.247 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.011 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 68.994 |  |  |  |  | 0.108 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.041