## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-19 00:00:00 至 2025-07-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 120.983 | 8.087 | 8.151 | 8.206 | 22.035 | 2.799 | 0.014 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 3.415 | 0.413
01~02时 | 132.594 | 8.156 | 8.19 | 8.207 | 40.706 | 5.397 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 3.346 | 0.444
02~03时 | 150.643 | 7.992 | 8.118 | 8.186 | 33.819 | 5.106 | 0.015 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 3.529 | 0.531
03~04时 | 153.192 | 8.025 | 8.042 | 8.067 | 18.958 | 2.904 | 0.015 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | 0.0006 | 0.0001 | 3.835 | 0.587
04~05时 | 155.88 | 8.021 | 8.061 | 8.082 | 19.687 | 3.07 | 0.015 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.0005 | 0.0001 | 3.849 | 0.6
05~06时 | 150.918 | 8.039 | 8.06 | 8.079 | 21.259 | 3.208 | 0.015 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | 0.0003 | 0 | 3.874 | 0.585
06~07时 | 146.157 | 8.04 | 8.102 | 8.177 | 21.229 | 3.103 | 0.015 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | 0.0006 | 0.0001 | 3.842 | 0.561
07~08时 | 131.874 | 8.007 | 8.095 | 8.135 | 21.164 | 2.791 | 0.015 | 0.002 | 0.043 | 0.006 | 0.0011 | 0.0001 | 3.783 | 0.499
08~09时 | 92.682 | 7.861 | 7.909 | 8.023 | 17.215 | 1.625 | 0.015 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 0.0010 | 0.0001 | 3.477 | 0.325
09~10时 | 81.348 | 7.826 | 7.875 | 8.052 | 8.692 | 0.707 | 0.015 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 2.918 | 0.237
10~11时 | 103.736 | 8.019 | 8.037 | 8.058 | 7.539 | 0.79 | 0.016 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 2.998 | 0.311
11~12时 | 40.541 | 7.989 | 8.103 | 8.252 | 5.052 | 0.205 | 0.016 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.137 | 0.127
12~13时 | 61.483 | 7.967 | 8.099 | 8.286 | 4.022 | 0.213 | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.036 | 0.088
13~14时 | 79.533 | 7.877 | 7.967 | 8.144 | 1.8 | 0.143 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.162 | 0.013
14~15时 | 81.066 | 8.057 | 8.104 | 8.165 | 1.988 | 0.16 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 1.16 | 0.086
15~16时 | 74.742 | 7.861 | 8.015 | 8.173 | 2.4 | 0.179 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 2.859 | 0.214
16~17时 | 97.934 | 7.814 | 7.937 | 8.043 | 2.009 | 0.181 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 2.836 | 0.277
17~18时 | 123.253 | 7.993 | 8.058 | 8.213 | 1.164 | 0.143 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.795 | 0.344
18~19时 | 132.531 | 7.955 | 8.043 | 8.135 | 1.365 | 0.178 | 0.022 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 2.791 | 0.37
19~20时 | 145.213 | 7.911 | 8.057 | 8.269 | 1.798 | 0.261 | 0.02 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.0012 | 0.0002 | 2.783 | 0.404
20~21时 | 125.529 | 7.945 | 8.04 | 8.1 | 1.711 | 0.213 | 0.02 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 2.817 | 0.354
21~22时 | 138.276 | 7.973 | 8.037 | 8.138 | 1.524 | 0.211 | 0.019 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.0006 | 0.0001 | 2.876 | 0.398
22~23时 | 135.253 | 8.103 | 8.115 | 8.143 | 2.146 | 0.292 | 0.017 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 2.986 | 0.404
23~24时 | 106.052 | 8.138 | 8.194 | 8.258 | 3.508 | 0.372 | 0.015 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 3.179 | 0.337
有效日均值 |  |  | 8.0591 |  | 10.950 |  | 0.017 |  | 0.017 |  | 0.0008 |  | 2.970
最大值 | 155.88 | 8.156 | 8.194 | 8.286 | 40.706 | 5.397 | 0.023 | 0.003 | 0.043 | 0.006 | 0.0012 | 0.0002 | 3.874 | 0.6
最小值 | 40.541 | 7.814 | 7.875 | 8.023 | 1.164 | 0.143 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.162 | 0.013
总量 | 2761.4248 |  |  |  |  | 34.253 |  | 0.047 |  | 0.051 |  | 0.0021 |  | 8.508