## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-20 00:00:00 至 2025-07-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.076 | 7.94 | 8.06 | 8.15 | 19.59 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.012 | 0 | 0.321 | 0
01~02时 | 0.044 | 7.89 | 8.01 | 8.09 | 0.371 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.012 | 0 | 0.378 | 0
02~03时 | 0.021 | 7.82 | 7.98 | 8.08 | 0.302 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.005 | 0 | 0.397 | 0
03~04时 | 0.02 | 7.92 | 7.99 | 8.04 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0
04~05时 | 0.018 | 7.84 | 7.97 | 8.03 | 0.513 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.006 | 0 | 0.542 | 0
05~06时 | 0.019 | 7.86 | 7.94 | 8.01 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.010 | 0 | 0.376 | 0
06~07时 | 0.013 | 7.77 | 7.9 | 7.96 | 2.65 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.009 | 0 | 0.38 | 0
07~08时 | 0.002 | 7.82 | 7.9 | 7.97 | 1.982 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.009 | 0 | 0.417 | 0
08~09时 | 0.002 | 7.76 | 7.95 | 8.03 | 1.843 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.010 | 0 | 0.406 | 0
09~10时 | 4.534 | 7.9 | 8.02 | 8.1 | 1.237 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.010 | 0 | 0.312 | 0.001
10~11时 | 16.717 | 7.9 | 8.01 | 8.07 | 1.528 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.308 | 0.005
11~12时 | 17.229 | 7.91 | 8.02 | 8.09 | 2.8 | 0.048 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.27 | 0.005
12~13时 | 9.355 | 7.96 | 8.06 | 8.11 | 2.502 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.282 | 0.003
13~14时 | 2.594 | 7.99 | 8.09 | 8.14 | 1.2 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.009 | 0 | 0.378 | 0.001
14~15时 | 1.757 | 8.01 | 8.11 | 8.18 | 1.438 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.008 | 0 | 0.415 | 0.001
15~16时 | 1.168 | 8.03 | 8.14 | 8.22 | 2.5 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.007 | 0 | 0.715 | 0.001
16~17时 | 0.599 | 8 | 8.14 | 8.22 | 2.482 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.006 | 0 | 0.698 | 0
17~18时 | 3.547 | 8 | 8.15 | 8.23 | 2.4 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.006 | 0 | 0.566 | 0.002
18~19时 | 1.853 | 8.07 | 8.17 | 8.23 | 1.96 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.008 | 0 | 0.577 | 0.001
19~20时 | 1.244 | 8.07 | 8.15 | 8.21 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.010 | 0 | 0.671 | 0.001
20~21时 | 1.177 | 8.02 | 8.15 | 8.21 | 0.257 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.008 | 0 | 0.643 | 0.001
21~22时 | 1.01 | 8.08 | 8.13 | 8.18 | 1.4 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.007 | 0 | 0.418 | 0
22~23时 | 0.6 | 7.96 | 8.11 | 8.18 | 1.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.006 | 0 | 0.429 | 0
23~24时 | 0.386 | 7.98 | 8.06 | 8.13 | 2.9 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.006 | 0 | 0.521 | 0
有效日均值 |  |  | 8.05 |  | 2.348 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0074 |  | 0.008 |  | 0.458
最大值 | 17.229 | 8.08 | 8.17 | 8.23 | 19.59 | 0.048 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.715 | 0.005
最小值 | 0.002 | 7.76 | 7.9 | 7.96 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 63.986 |  |  |  |  | 0.132 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.022