## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-20 00:00:00 至 2025-07-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 130.941 | 8.11 | 8.126 | 8.147 | 4.075 | 0.533 | 0.014 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0013 | 0.0002 | 3.212 | 0.421
01~02时 | 138.258 | 8.028 | 8.095 | 8.165 | 5.319 | 0.735 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0015 | 0.0002 | 3.27 | 0.452
02~03时 | 88.007 | 7.979 | 8.116 | 8.169 | 5.088 | 0.451 | 0.012 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 3.381 | 0.295
03~04时 | 99.471 | 7.951 | 8.008 | 8.19 | 4.591 | 0.457 | 0.012 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 3.573 | 0.355
04~05时 | 101.673 | 7.972 | 8.081 | 8.203 | 4.793 | 0.487 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 3.376 | 0.344
05~06时 | 60.266 | 7.872 | 8.033 | 8.342 | 5.228 | 0.315 | 0.011 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 3.031 | 0.183
06~07时 | 21.355 | 8.325 | 8.35 | 8.381 | 4.181 | 0.093 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.01 | 0.046
07~08时 | 14.074 | 8.337 | 8.354 | 8.369 | 1.885 | 0.027 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.222 | 0.003
08~09时 | 13.458 | 8.275 | 8.33 | 8.411 | 1.952 | 0.026 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.181 | 0.003
09~10时 | 9.838 | 8.284 | 8.37 | 8.409 | 2.1 | 0.021 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.109 | 0.001
10~11时 | 88.958 | 7.904 | 8.091 | 8.417 | 2.037 | 0.179 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.108 | 0.010
11~12时 | 83.408 | 7.929 | 8.086 | 8.333 | 1.9 | 0.158 | 0.009 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.107 | 0.009
12~13时 | 12.021 | 8.057 | 8.2 | 8.343 | 1.962 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.105 | 0.001
13~14时 | 6.048 | 8.051 | 8.069 | 8.096 | 2.1 | 0.013 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.101 | 0.001
14~15时 | 24.329 | 7.739 | 8.093 | 8.258 | 2.069 | 0.05 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.425 | 0.017
15~16时 | 46.859 | 8.244 | 8.252 | 8.26 | 2 | 0.094 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.993 | 0.047
16~17时 | 36.052 | 8.202 | 8.248 | 8.269 | 2.094 | 0.073 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.882 | 0.035
17~18时 | 76.894 | 8.184 | 8.223 | 8.327 | 2.3 | 0.177 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.686 | 0.053
18~19时 | 74.44 | 7.906 | 8.061 | 8.315 | 2.268 | 0.168 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.476 | 0.028
19~20时 | 72.212 | 7.848 | 8.063 | 8.32 | 2.2 | 0.159 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.106 | 0.008
20~21时 | 68.423 | 7.797 | 7.994 | 8.192 | 2.2 | 0.151 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.104 | 0.007
21~22时 | 106.124 | 7.914 | 8.16 | 8.204 | 2.2 | 0.233 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.1 | 0.011
22~23时 | 82.089 | 8.135 | 8.162 | 8.194 | 1.567 | 0.132 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.344 | 0.104
23~24时 | 82.099 | 8.126 | 8.219 | 8.271 | 0.175 | 0.014 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 3.555 | 0.292
有效日均值 |  |  | 8.1582 |  | 2.762 |  | 0.011 |  | 0.011 |  | 0.0011 |  | 1.311
最大值 | 138.258 | 8.337 | 8.37 | 8.417 | 5.319 | 0.735 | 0.014 | 0.002 | 0.038 | 0.003 | 0.0018 | 0.0002 | 3.573 | 0.452
最小值 | 6.048 | 7.739 | 7.994 | 8.096 | 0.175 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.1 | 0.001
总量 | 1537.3069 |  |  |  |  | 4.768 |  | 0.017 |  | 0.018 |  | 0.0017 |  | 2.724