## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-21 00:00:00 至 2025-07-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 67.512 | 7.894 | 8.1 | 8.208 | 1.589 | 0.083 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.239 | 0.223
01~02时 | 58.962 | 7.806 | 7.897 | 8.128 | 4.687 | 0.276 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.712 | 0.16
02~03时 | 68.305 | 7.899 | 8.008 | 8.189 | 4.488 | 0.307 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.985 | 0.204
03~04时 | 69.038 | 7.889 | 7.97 | 8.145 | 4.053 | 0.28 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 3.466 | 0.239
04~05时 | 56.253 | 8.133 | 8.167 | 8.198 | 3.432 | 0.214 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 2.967 | 0.181
05~06时 | 4.33 | 8.088 | 8.108 | 8.145 | 2.066 | 0.009 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.073 | 0.009
06~07时 | 40.958 | 7.825 | 8.073 | 8.254 | 1.858 | 0.076 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.366 | 0.056
07~08时 | 20.857 | 8.079 | 8.193 | 8.253 | 1.4 | 0.029 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.109 | 0.002
08~09时 | 1.739 | 8.052 | 8.129 | 8.22 | 1.556 | 0.003 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0
09~10时 | 1.571 | 8.038 | 8.088 | 8.154 | 1.9 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.102 | 0
10~11时 | 78.115 | 7.808 | 7.922 | 8.101 | 1.9 | 0.148 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.524 | 0.047
11~12时 | 91.048 | 7.843 | 7.933 | 8.093 | 1.417 | 0.128 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 1.279 | 0.116
12~13时 | 96.693 | 8.035 | 8.061 | 8.092 | 1.457 | 0.141 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.04 | 0.195
13~14时 | 84.748 | 8.003 | 8.031 | 8.063 | 1.9 | 0.161 | 0.010 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 3.308 | 0.28
14~15时 | 79.003 | 8.056 | 8.104 | 8.13 | 1.797 | 0.142 | 0.010 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 2.899 | 0.232
15~16时 | 15.689 | 8.021 | 8.084 | 8.123 | 1.9 | 0.03 | 0.010 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 2.213 | 0.035
16~17时 | 3.232 | 8.009 | 8.055 | 8.099 | 1.361 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.575 | 0.005
17~18时 | 2.959 | 8.067 | 8.152 | 8.218 | 0.179 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.134 | 0
18~19时 | 61.556 | 7.751 | 7.998 | 8.319 | 0.623 | 0.049 | 0.013 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.122 | 0.007
19~20时 | 74.145 | 7.786 | 7.909 | 8.18 | 1.6 | 0.119 | 0.013 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.101 | 0.007
20~21时 | 39.089 | 7.876 | 8.043 | 8.254 | 1.506 | 0.057 | 0.013 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.489 | 0.026
21~22时 | 11.413 | 7.882 | 8.117 | 8.293 | 1.3 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.147 | 0.013
22~23时 | 8.017 | 8.284 | 8.348 | 8.382 | 1.331 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.759 | 0.006
23~24时 | 8.965 | 8.364 | 8.392 | 8.417 | 1.4 | 0.013 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.1 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.0789 |  | 1.946 |  | 0.011 |  | 0.014 |  | 0.0009 |  | 1.492
最大值 | 96.693 | 8.364 | 8.392 | 8.417 | 4.687 | 0.307 | 0.013 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 3.466 | 0.28
最小值 | 1.571 | 7.751 | 7.897 | 8.063 | 0.179 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 1044.2064 |  |  |  |  | 2.297 |  | 0.011 |  | 0.014 |  | 0.0009 |  | 2.046