## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-22 00:00:00 至 2025-07-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.5 | 8.05 | 8.15 | 8.22 | 1.127 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.006 | 0 | 0.626 | 0
01~02时 | 0.313 | 8 | 8.09 | 8.16 | 1.237 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.005 | 0 | 0.27 | 0
02~03时 | 0.211 | 7.98 | 8.06 | 8.15 | 1.23 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.004 | 0 | 0.28 | 0
03~04时 | 0.155 | 7.92 | 8.01 | 8.11 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.003 | 0 | 0.375 | 0
04~05时 | 0.138 | 7.92 | 7.99 | 8.08 | 1.134 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.003 | 0 | 0.386 | 0
05~06时 | 0.101 | 7.89 | 7.97 | 8.05 | 0.866 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.003 | 0 | 0.478 | 0
06~07时 | 0.083 | 7.83 | 7.94 | 8.03 | 1.312 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.004 | 0 | 0.459 | 0
07~08时 | 0.079 | 7.79 | 7.91 | 7.99 | 3.345 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.005 | 0 | 0.311 | 0
08~09时 | 1.477 | 7.81 | 7.95 | 8.07 | 2.743 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.003 | 0 | 0.344 | 0.001
09~10时 | 14.315 | 7.86 | 8.02 | 8.09 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.625 | 0.009
10~11时 | 15.131 | 7.94 | 8.04 | 8.12 | 1.27 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0.63 | 0.010
11~12时 | 15.396 | 7.93 | 8.05 | 8.11 | 6.456 | 0.099 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.668 | 0.010
12~13时 | 5.364 | 8.01 | 8.1 | 8.15 | 6.309 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.005 | 0 | 0.625 | 0.003
13~14时 | 1.217 | 8.04 | 8.14 | 8.23 | 5.71 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.005 | 0 | 0.27 | 0
14~15时 | 0.58 | 8.1 | 8.19 | 8.23 | 4.926 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.006 | 0 | 0.313 | 0
15~16时 | 0.526 | 8.09 | 8.18 | 8.24 | 1.3 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.007 | 0 | 0.669 | 0
16~17时 | 0.692 | 8.1 | 8.21 | 8.29 | 1.48 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.005 | 0 | 0.642 | 0
17~18时 | 0.811 | 8.12 | 8.21 | 8.28 | 2.3 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.003 | 0 | 0.418 | 0
18~19时 | 0.638 | 8.09 | 8.18 | 8.25 | 2.242 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.004 | 0 | 0.402 | 0
19~20时 | 0.715 | 8.02 | 8.16 | 8.23 | 2 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.004 | 0 | 0.27 | 0
20~21时 | 0.89 | 8.11 | 8.2 | 8.26 | 2.672 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.002 | 0 | 0.309 | 0
21~22时 | 0.985 | 8.06 | 8.18 | 8.25 | 5.458 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.001 | 0 | 0.627 | 0.001
22~23时 | 0.99 | 8.07 | 8.16 | 8.23 | 4.613 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.001
23~24时 | 0.827 | 7.99 | 8.12 | 8.22 | 1.113 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
有效日均值 |  |  | 8.09 |  | 2.585 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0077 |  | 0.004 |  | 0.459
最大值 | 15.396 | 8.12 | 8.21 | 8.29 | 6.456 | 0.099 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0099 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.669 | 0.01
最小值 | 0.079 | 7.79 | 7.91 | 7.99 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 62.133 |  |  |  |  | 0.186 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.038