## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-22 00:00:00 至 2025-07-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.2 | 8.404 | 8.428 | 8.439 | 1.807 | 0.017 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.1 | 0.001
01~02时 | 44.001 | 8.101 | 8.217 | 8.444 | 2.7 | 0.119 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.101 | 0.004
02~03时 | 80.668 | 7.795 | 7.941 | 8.133 | 2.108 | 0.164 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0013 | 1.43 | 0.131
03~04时 | 84.01 | 7.889 | 7.958 | 8.147 | 0.805 | 0.068 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0.0030 | 3.694 | 0.31
04~05时 | 47.683 | 8.148 | 8.244 | 8.304 | 1.962 | 0.087 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0.0014 | 3.549 | 0.17
05~06时 | 11.916 | 8.195 | 8.247 | 8.31 | 4.506 | 0.054 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 3.304 | 0.039
06~07时 | 37.193 | 7.666 | 7.854 | 8.303 | 4.506 | 0.168 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0100 | 0.0005 | 2.147 | 0.104
07~08时 | 1.601 | 7.723 | 7.945 | 8.245 | 4.506 | 0.007 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.149 | 0
08~09时 | 1.032 | 8.245 | 8.341 | 8.394 | 5.325 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.133 | 0
09~10时 | 0.67 | 8.311 | 8.363 | 8.422 | 7.207 | 0.005 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 0.678 | 8.349 | 8.427 | 8.522 | 7.207 | 0.005 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.104 | 0
11~12时 | 106.934 | 7.695 | 7.918 | 8.372 | 7.207 | 0.771 | 0.019 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 0.105 | 0.011
12~13时 | 94.451 | 7.807 | 8.028 | 8.344 | 7.207 | 0.681 | 0.017 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.696 | 0.076
13~14时 | 76.408 | 7.762 | 7.959 | 8.071 | 6.246 | 0.482 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 1.779 | 0.136
14~15时 | 57.271 | 8.008 | 8.048 | 8.081 | 4.606 | 0.242 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 2.197 | 0.125
15~16时 | 40.256 | 8.045 | 8.096 | 8.131 | 3.974 | 0.212 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.493 | 0.076
16~17时 | 5.834 | 8.012 | 8.061 | 8.093 | 2.387 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.752 | 0.004
17~18时 | 10.905 | 8.059 | 8.096 | 8.165 | 4.583 | 0.05 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.897 | 0.010
18~19时 | 58.259 | 7.774 | 8.053 | 8.464 | 4.501 | 0.26 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.602 | 0.025
19~20时 | 60.366 | 7.885 | 8.182 | 8.587 | 4.318 | 0.261 | 0.016 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.101 | 0.006
20~21时 | 19.088 | 8.486 | 8.559 | 8.61 | 3.526 | 0.082 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.066 | 0.002
21~22时 | 0.648 | 8.448 | 8.469 | 8.495 | 1.881 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0
22~23时 | 0.696 | 8.453 | 8.517 | 8.598 | 1.909 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.044 | 0
23~24时 | 0.956 | 8.481 | 8.538 | 8.588 | 1.972 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.103 | 0
有效日均值 |  |  | 8.1876 |  | 4.040 |  | 0.013 |  | 0.012 |  | 0.0053 |  | 0.986
最大值 | 106.934 | 8.486 | 8.559 | 8.61 | 7.207 | 0.771 | 0.019 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 3.694 | 0.31
最小值 | 0.648 | 7.666 | 7.854 | 8.071 | 0.805 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.01 | 0
总量 | 850.7346 |  |  |  |  | 3.753 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.0070 |  | 1.232