## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-23 00:00:00 至 2025-07-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.55 | 8.05 | 8.12 | 8.2 | 1.448 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.001 | 0 | 0.415 | 0
01~02时 | 0.615 | 7.97 | 8.07 | 8.16 | 2.974 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.002 | 0 | 0.415 | 0
02~03时 | 0.683 | 7.98 | 8.07 | 8.15 | 3.047 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.003 | 0 | 0.422 | 0
03~04时 | 0.491 | 7.9 | 8.02 | 8.12 | 3.347 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.003 | 0 | 0.478 | 0
04~05时 | 0.359 | 7.89 | 8 | 8.1 | 4.292 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.003 | 0 | 0.486 | 0
05~06时 | 0.386 | 7.87 | 7.98 | 8.07 | 8.209 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.003 | 0 | 0.562 | 0
06~07时 | 0.298 | 7.85 | 7.96 | 8.05 | 6.963 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.004 | 0 | 0.53 | 0
07~08时 | 0.226 | 7.81 | 7.92 | 8.01 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.005 | 0 | 0.268 | 0
08~09时 | 2.195 | 7.86 | 7.98 | 8.11 | 1.884 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.004 | 0 | 0.315 | 0.001
09~10时 | 3.669 | 7.97 | 8.06 | 8.13 | 2.2 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.708 | 0.003
10~11时 | 2.055 | 7.97 | 8.12 | 8.19 | 2.316 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.684 | 0.001
11~12时 | 9.509 | 8 | 8.16 | 8.21 | 2.8 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.478 | 0.005
12~13时 | 13.537 | 8.01 | 8.16 | 8.21 | 2.742 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.471 | 0.006
13~14时 | 15.687 | 8.05 | 8.17 | 8.24 | 2.5 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.222 | 0.003 | 0.418 | 0.007
14~15时 | 6.541 | 8.14 | 8.23 | 8.28 | 2.326 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.2 | 0.002 | 0.419 | 0.003
15~16时 | 1.346 | 8.13 | 8.24 | 8.32 | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.421 | 0.001
16~17时 | 0.61 | 8.13 | 8.25 | 8.33 | 1.86 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.416 | 0
17~18时 | 0.374 | 8.16 | 8.24 | 8.32 | 2.847 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.379 | 0
18~19时 | 0.232 | 8.11 | 8.24 | 8.33 | 2.464 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.371 | 0
19~20时 | 0.171 | 8.08 | 8.2 | 8.29 | 0.866 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.313 | 0
20~21时 | 0.14 | 8.03 | 8.23 | 8.32 | 1.495 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0
21~22时 | 0.109 | 8.05 | 8.19 | 8.29 | 4.463 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0
22~23时 | 0.085 | 8.07 | 8.2 | 8.31 | 4.298 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0
23~24时 | 0.079 | 8.04 | 8.18 | 8.27 | 3.593 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
有效日均值 |  |  | 8.12 |  | 3.014 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0114 |  | 0.019 |  | 0.450
最大值 | 15.687 | 8.16 | 8.25 | 8.33 | 8.209 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.222 | 0.003 | 0.708 | 0.007
最小值 | 0.079 | 7.81 | 7.92 | 8.01 | 0.866 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 59.944 |  |  |  |  | 0.156 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.006 |  | 0.028