## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-23 00:00:00 至 2025-07-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.086 | 7.734 | 8.533 | 8.628 | 1.419 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 1.128 | 8.054 | 8.08 | 8.116 | 0.261 | 0 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.108 | 0
02~03时 | 69.326 | 7.396 | 7.819 | 8.077 | 0.456 | 0.042 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.108 | 0.008
03~04时 | 79.621 | 7.743 | 7.914 | 8.247 | 0.891 | 0.071 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.109 | 0.009
04~05时 | 47.203 | 8.035 | 8.182 | 8.267 | 1.008 | 0.049 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.304 | 0.016
05~06时 | 21.249 | 8.172 | 8.3 | 8.415 | 1.251 | 0.027 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0.0007 | 0.647 | 0.014
06~07时 | 24.532 | 8.016 | 8.131 | 8.316 | 1.583 | 0.032 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.0008 | 0.511 | 0.015
07~08时 | 1.996 | 8.272 | 8.327 | 8.369 | 2.333 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 0.277 | 0.001
08~09时 | 0.986 | 8.3 | 8.338 | 8.361 | 2.108 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.212 | 0
09~10时 | 1.462 | 8.329 | 8.38 | 8.47 | 1.6 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.1 | 0
10~11时 | 64.714 | 7.722 | 8.065 | 8.519 | 4.238 | 0.39 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0009 | 0.103 | 0.007
11~12时 | 93.148 | 7.762 | 7.929 | 8.251 | 9.758 | 0.909 | 0.017 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.0011 | 0.107 | 0.010
12~13时 | 52.18 | 8.077 | 8.238 | 8.462 | 7.185 | 0.337 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.0005 | 0.107 | 0.006
13~14时 | 49.935 | 8.206 | 8.305 | 8.561 | 1.8 | 0.09 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0081 | 0.0004 | 0.108 | 0.005
14~15时 | 8.36 | 8.441 | 8.536 | 8.585 | 1.8 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
15~16时 | 12.121 | 8.415 | 8.428 | 8.449 | 2.253 | 0.032 | 0.016 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.073 | 0.001
16~17时 | 5.775 | 8.361 | 8.435 | 8.459 | 2.542 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.068 | 0
17~18时 | 4.864 | 8.354 | 8.427 | 8.502 | 2.2 | 0.011 | 0.016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.109 | 0.001
18~19时 | 84.358 | 7.857 | 8.096 | 8.542 | 2.39 | 0.208 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.0012 | 0.107 | 0.009
19~20时 | 104.398 | 7.928 | 8.276 | 8.612 | 2.8 | 0.292 | 0.015 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.01 | 0.0011 | 0.103 | 0.011
20~21时 | 47.335 | 8.209 | 8.327 | 8.645 | 2.61 | 0.124 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0096 | 0.0005 | 0.103 | 0.005
21~22时 | 6.386 | 8.218 | 8.321 | 8.388 | 2.2 | 0.014 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
22~23时 | 1.707 | 8.368 | 8.393 | 8.413 | 2.358 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.347 | 0.001
23~24时 | 1.722 | 8.403 | 8.439 | 8.472 | 2.7 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.748 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.2596 |  | 2.489 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.0142 |  | 0.199
最大值 | 104.398 | 8.441 | 8.536 | 8.645 | 9.758 | 0.909 | 0.017 | 0.002 | 0.031 | 0.001 | 0.037 | 0.0012 | 0.748 | 0.016
最小值 | 0.986 | 7.396 | 7.819 | 8.077 | 0.261 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.068 | 0
总量 | 785.6027 |  |  |  |  | 2.677 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.0087 |  | 0.120