## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-24 00:00:00 至 2025-07-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.064 | 8 | 8.17 | 8.27 | 3.263 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0
01~02时 | 0.023 | 8.06 | 8.16 | 8.24 | 1.856 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
02~03时 | 0.019 | 8.06 | 8.16 | 8.23 | 1.943 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0.652 | 0
03~04时 | 0.019 | 7.94 | 8.1 | 8.21 | 2.352 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.52 | 0
04~05时 | 0.017 | 7.98 | 8.1 | 8.2 | 2.258 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
05~06时 | 0.017 | 7.87 | 8.06 | 8.18 | 1.857 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
06~07时 | 0.003 | 7.93 | 8.05 | 8.15 | 2.423 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0
07~08时 | 0.001 | 7.97 | 8.06 | 8.16 | 4.836 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 0 | 7.96 | 8.1 | 8.17 | 5.147 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
09~10时 | 1.614 | 7.98 | 8.16 | 8.28 | 6.458 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0.001
10~11时 | 12.034 | 8.17 | 8.23 | 8.28 | 6.338 | 0.076 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.007
11~12时 | 9.057 | 8.1 | 8.23 | 8.28 | 5.834 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.563 | 0.005
12~13时 | 1.971 | 8.18 | 8.26 | 8.32 | 6.696 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.001
13~14时 | 0.764 | 8.2 | 8.28 | 8.34 | 10.333 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0
14~15时 | 0.45 | 8.19 | 8.31 | 8.36 | 8.873 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0090 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0
15~16时 | 0.27 | 8.18 | 8.31 | 8.39 | 2.602 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
16~17时 | 0.172 | 8.15 | 8.31 | 8.39 | 2.111 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0
17~18时 | 8.74 | 8.31 | 8.37 | 8.42 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.003
18~19时 | 16.767 | 8.28 | 8.38 | 8.45 | 0.416 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.359 | 0.006
19~20时 | 8.033 | 8.25 | 8.38 | 8.45 | 2.4 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.006
20~21时 | 1.625 | 8.22 | 8.34 | 8.41 | 2.153 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.001
21~22时 | 0.742 | 8.23 | 8.33 | 8.4 | 1.1 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0
22~23时 | 0.421 | 8.2 | 8.31 | 8.38 | 1.252 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0
23~24时 | 0.255 | 8.18 | 8.28 | 8.35 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0
有效日均值 |  |  | 8.23 |  | 3.517 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0096 |  | 0 |  | 0.493
最大值 | 16.767 | 8.31 | 8.38 | 8.45 | 10.333 | 0.076 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.717 | 0.007
最小值 | 0 | 7.87 | 8.05 | 8.15 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 63.080 |  |  |  |  | 0.198 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.032