## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-24 00:00:00 至 2025-07-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.481 | 8.453 | 8.479 | 8.5 | 2.188 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.505 | 0.001
01~02时 | 1.366 | 8.454 | 8.502 | 8.522 | 1.1 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.102 | 0
02~03时 | 65.522 | 7.781 | 8.086 | 8.529 | 1.452 | 0.106 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0026 | 0.0002 | 0.103 | 0.007
03~04时 | 106.74 | 7.762 | 7.957 | 8.115 | 2.2 | 0.235 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0029 | 0.0003 | 0.104 | 0.011
04~05时 | 63.176 | 8.074 | 8.114 | 8.2 | 1.666 | 0.137 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.126 | 0.0011 | 2.534 | 0.025
05~06时 | 29.753 | 8.126 | 8.214 | 8.45 | 0.53 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.335 | 0.0100 | 6.583 | 0.196
06~07时 | 17.97 | 7.364 | 7.791 | 8.227 | 0.701 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.211 | 0.0058 | 4.223 | 0.114
07~08时 | 1.261 | 7.937 | 8.07 | 8.269 | 1.071 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.027 | 0
08~09时 | 10.921 | 7.284 | 8.067 | 9.222 | 1.334 | 0.013 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.056 | 0.001
09~10时 | 0.978 | 7.417 | 7.449 | 7.476 | 1.9 | 0.002 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.105 | 0
10~11时 | 72.582 | 7.247 | 7.355 | 7.445 | 1.932 | 0.142 | 0.052 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.104 | 0.007
11~12时 | 102.557 | 7.31 | 7.39 | 7.516 | 2 | 0.205 | 0.078 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.0023 | 0.0002 | 0.102 | 0.010
12~13时 | 53.199 | 7.224 | 7.49 | 7.571 | 1.842 | 0.1 | 0.071 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0.0003 | 0.658 | 0.034
13~14时 | 69.273 | 7.224 | 7.261 | 7.31 | 1.5 | 0.104 | 0.063 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0009 | 1.592 | 0.11
14~15时 | 2.552 | 7.307 | 7.352 | 7.396 | 1.69 | 0.004 | 0.063 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 1.06 | 0.003
15~16时 | 2.153 | 7.395 | 7.468 | 7.646 | 2.1 | 0.005 | 0.063 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.174 | 0
16~17时 | 3.591 | 7.619 | 7.636 | 7.659 | 2.037 | 0.007 | 0.056 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.15 | 0.001
17~18时 | 4.23 | 7.611 | 7.631 | 7.642 | 1.9 | 0.008 | 0.046 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.108 | 0
18~19时 | 98.42 | 7.33 | 7.416 | 7.639 | 1.837 | 0.178 | 0.056 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.0010 | 0.107 | 0.010
19~20时 | 108.044 | 7.35 | 7.428 | 7.529 | 1.7 | 0.184 | 0.068 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.0097 | 0.0010 | 0.104 | 0.011
20~21时 | 18.435 | 7.524 | 7.579 | 7.619 | 1.732 | 0.031 | 0.055 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0086 | 0.0002 | 0.615 | 0.003
21~22时 | 2.567 | 7.6 | 7.651 | 7.684 | 1.8 | 0.005 | 0.038 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0 | 1.473 | 0.004
22~23时 | 58.094 | 7.569 | 7.639 | 7.688 | 1.578 | 0.084 | 0.039 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0.0004 | 1.387 | 0.078
23~24时 | 97.246 | 7.618 | 7.629 | 7.637 | 1.1 | 0.107 | 0.04 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.0071 | 0.0007 | 1.241 | 0.121
有效日均值 |  |  | 7.7361 |  | 1.620 |  | 0.038 |  | 0.007 |  | 0.0332 |  | 0.967
最大值 | 108.044 | 8.454 | 8.502 | 9.222 | 2.2 | 0.235 | 0.078 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.335 | 0.01 | 6.583 | 0.196
最小值 | 0.978 | 7.224 | 7.261 | 7.31 | 0.53 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.027 | 0
总量 | 992.1226 |  |  |  |  | 1.688 |  | 0.045 |  | 0.006 |  | 0.0225 |  | 0.748