## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-26 00:00:00 至 2025-07-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 44.832 | 7.768 | 7.795 | 7.815 | 2.14 | 0.103 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0.0004 | 0.705 | 0.036
01~02时 | 2.085 | 7.792 | 7.81 | 7.822 | 1 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.1 | 0
02~03时 | 1.43 | 7.785 | 7.813 | 7.834 | 1.099 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.103 | 0
03~04时 | 1.382 | 7.797 | 7.822 | 7.844 | 1.3 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.108 | 0
04~05时 | 1.197 | 7.8 | 7.832 | 7.853 | 1.795 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.106 | 0
05~06时 | 4.817 | 7.73 | 7.83 | 7.869 | 2.8 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.102 | 0.001
06~07时 | 29.905 | 7.742 | 7.836 | 7.875 | 2.612 | 0.083 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.102 | 0.003
07~08时 | 1.995 | 7.827 | 7.853 | 7.87 | 2.2 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 0.103 | 0
08~09时 | 1.102 | 7.8 | 7.843 | 7.872 | 2.101 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0 | 0.103 | 0
09~10时 | 2.594 | 7.238 | 7.736 | 7.855 | 1.9 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.104 | 0
10~11时 | 5.507 | 7.45 | 7.48 | 7.505 | 1.636 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
11~12时 | 3.929 | 7.495 | 7.509 | 7.522 | 1.1 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.101 | 0
12~13时 | 83.068 | 7.259 | 7.39 | 7.536 | 1.133 | 0.097 | 0.007 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 0.013 | 0.0009 | 0.101 | 0.008
13~14时 | 125.23 | 7.279 | 7.369 | 7.469 | 1.2 | 0.15 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0093 | 0.0012 | 0.102 | 0.013
14~15时 | 122.622 | 7.442 | 7.484 | 7.519 | 1.398 | 0.17 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.0014 | 0.786 | 0.092
15~16时 | 82.804 | 7.401 | 7.421 | 7.456 | 1.8 | 0.149 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.0013 | 1.906 | 0.158
16~17时 | 50.17 | 7.452 | 7.531 | 7.697 | 1.988 | 0.092 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.0008 | 1.393 | 0.091
17~18时 | 10.453 | 7.695 | 7.74 | 7.755 | 2.4 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.557 | 0.006
18~19时 | 99.825 | 7.392 | 7.527 | 7.747 | 2.532 | 0.258 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.018 | 0.0018 | 0.387 | 0.032
19~20时 | 70.24 | 7.428 | 7.553 | 7.603 | 2.8 | 0.197 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0011 | 0.106 | 0.007
20~21时 | 59.872 | 7.537 | 7.594 | 7.608 | 2.212 | 0.133 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 1.904 | 0.114
21~22时 | 16.042 | 7.6 | 7.74 | 7.83 | 1 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 4.849 | 0.078
22~23时 | 41.591 | 7.453 | 7.767 | 7.832 | 1.165 | 0.057 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 3.736 | 0.099
23~24时 | 32.881 | 7.741 | 7.838 | 7.942 | 1.5 | 0.049 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0002 | 1.92 | 0.063
有效日均值 |  |  | 7.6718 |  | 1.784 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.0158 |  | 0.816
最大值 | 125.23 | 7.827 | 7.853 | 7.942 | 2.8 | 0.258 | 0.016 | 0.001 | 0.042 | 0.002 | 0.042 | 0.0018 | 4.849 | 0.158
最小值 | 1.102 | 7.238 | 7.369 | 7.456 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 895.5833 |  |  |  |  | 1.625 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.0114 |  | 0.803