## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-28 00:00:00 至 2025-07-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.033 | 8.27 | 8.33 | 8.39 | 3.152 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0
01~02时 | 0.02 | 8.24 | 8.32 | 8.39 | 3.964 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
02~03时 | 0.022 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 4.147 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0
03~04时 | 0.019 | 8.18 | 8.27 | 8.36 | 4.962 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
04~05时 | 0.019 | 8.18 | 8.24 | 8.32 | 5.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0
05~06时 | 0.019 | 8.15 | 8.21 | 8.29 | 5.457 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
06~07时 | 0.008 | 8.11 | 8.2 | 8.28 | 5.679 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.08 | 8.18 | 8.27 | 6.581 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.12 | 8.19 | 8.27 | 6.88 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
09~10时 | 3.7 | 8.13 | 8.21 | 8.29 | 8.212 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0.002
10~11时 | 16.257 | 8.18 | 8.26 | 8.32 | 8.121 | 0.132 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.604 | 0.010
11~12时 | 15.136 | 8.19 | 8.25 | 8.3 | 7.705 | 0.117 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.416 | 0.006
12~13时 | 13.425 | 8.19 | 8.24 | 8.3 | 7.804 | 0.104 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.416 | 0.006
13~14时 | 2.579 | 8.17 | 8.25 | 8.36 | 8.206 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.001
14~15时 | 1.258 | 8.2 | 8.32 | 8.4 | 8.206 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.001
15~16时 | 1.112 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 8.205 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
16~17时 | 0.597 | 8.22 | 8.31 | 8.39 | 7.909 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0
17~18时 | 0.389 | 8.19 | 8.3 | 8.38 | 6.702 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
18~19时 | 0.251 | 8.23 | 8.32 | 8.4 | 6.8 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0
19~20时 | 0.183 | 8.21 | 8.29 | 8.38 | 7.207 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
20~21时 | 0.145 | 8.23 | 8.31 | 8.39 | 7.206 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
21~22时 | 0.119 | 8.21 | 8.29 | 8.36 | 7.204 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
22~23时 | 0.084 | 8.19 | 8.29 | 8.38 | 7.205 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
23~24时 | 0.082 | 8.18 | 8.25 | 8.34 | 7.21 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
有效日均值 |  |  | 8.27 |  | 6.658 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0075 |  | 0 |  | 0.443
最大值 | 16.257 | 8.27 | 8.33 | 8.4 | 8.212 | 0.132 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.626 | 0.01
最小值 | 0.001 | 8.08 | 8.18 | 8.27 | 3.152 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 55.458 |  |  |  |  | 0.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0.027