## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-28 00:00:00 至 2025-07-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.302 | 7.974 | 8.01 | 8.029 | 1.867 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.628 | 0.002
01~02时 | 93.75 | 7.445 | 7.65 | 8.033 | 1.8 | 0.169 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0061 | 0.0006 | 0.108 | 0.010
02~03时 | 10.271 | 7.534 | 7.697 | 7.818 | 1.734 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 4.288 | 0.02
03~04时 | 4.017 | 7.815 | 7.862 | 7.901 | 1.6 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.044 | 0.0002 | 11.38 | 0.046
04~05时 | 3.605 | 7.89 | 7.924 | 7.95 | 1.721 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 7.927 | 0.029
05~06时 | 71.272 | 7.629 | 7.895 | 7.958 | 1.971 | 0.14 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.025 | 0.0018 | 2.468 | 0.176
06~07时 | 72.959 | 7.943 | 7.98 | 8.013 | 1.655 | 0.122 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.033 | 0.0024 | 1.551 | 0.117
07~08时 | 4.059 | 8.004 | 8.055 | 8.077 | 1 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.048 | 0.0002 | 0.101 | 0
08~09时 | 0.701 | 8.029 | 8.051 | 8.07 | 1.49 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0.103 | 0
09~10时 | 16.437 | 7.902 | 8.118 | 8.411 | 2.5 | 0.041 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0005 | 0.106 | 0.002
10~11时 | 74.343 | 7.371 | 7.846 | 8.384 | 2.402 | 0.173 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.031 | 0.0026 | 0.107 | 0.008
11~12时 | 126.283 | 7.458 | 7.617 | 7.737 | 2.2 | 0.278 | 0.008 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 0.037 | 0.0047 | 0.108 | 0.014
12~13时 | 50.662 | 7.714 | 7.725 | 7.736 | 1.512 | 0.087 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.031 | 0.0017 | 1.013 | 0.038
13~14时 | 30.769 | 7.702 | 7.813 | 8.313 | 0.083 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.022 | 0.0007 | 2.448 | 0.075
14~15时 | 21.789 | 7.769 | 7.818 | 7.854 | 0.287 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0.0004 | 2.505 | 0.055
15~16时 | 34.257 | 7.828 | 7.888 | 7.925 | 0.71 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.016 | 0.0006 | 2.595 | 0.089
16~17时 | 4.174 | 7.926 | 8.008 | 8.046 | 0.999 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1.641 | 0.009
17~18时 | 1.256 | 8.03 | 8.06 | 8.089 | 1.6 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0 | 0.107 | 0
18~19时 | 85.427 | 7.41 | 7.796 | 8.578 | 1.763 | 0.161 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.01 | 0.0009 | 0.104 | 0.009
19~20时 | 96.494 | 7.491 | 7.599 | 7.745 | 2.1 | 0.203 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0098 | 0.0009 | 0.1 | 0.010
20~21时 | 40.018 | 7.674 | 7.7 | 7.746 | 2.584 | 0.087 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.0005 | 2.093 | 0.016
21~22时 | 5.143 | 7.753 | 7.891 | 7.963 | 3.596 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.059 | 0.0003 | 5.3 | 0.027
22~23时 | 2.527 | 7.785 | 7.818 | 8.085 | 3.772 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 4.102 | 0.008
23~24时 | 39.814 | 8.091 | 8.157 | 8.259 | 4.137 | 0.165 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.03 | 0.0012 | 2.176 | 0.087
有效日均值 |  |  | 7.8745 |  | 1.878 |  | 0.008 |  | 0.012 |  | 0.0276 |  | 2.211
最大值 | 126.283 | 8.091 | 8.157 | 8.578 | 4.137 | 0.278 | 0.015 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 0.059 | 0.0047 | 11.38 | 0.176
最小值 | 0.701 | 7.371 | 7.599 | 7.736 | 0.083 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 893.3384 |  |  |  |  | 1.737 |  | 0.007 |  | 0.013 |  | 0.0205 |  | 0.846