## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-29 00:00:00 至 2025-07-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.06 | 8.15 | 8.23 | 8.33 | 8.521 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0
01~02时 | 0.024 | 8.13 | 8.2 | 8.28 | 14.493 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0
02~03时 | 0.023 | 8.11 | 8.19 | 8.28 | 14.343 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0
03~04时 | 0.021 | 8.07 | 8.14 | 8.22 | 13.73 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
04~05时 | 0.021 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 11.711 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
05~06时 | 0.021 | 8.02 | 8.1 | 8.18 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 0.002 | 8 | 8.08 | 8.16 | 2.339 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0
07~08时 | 0.001 | 7.98 | 8.06 | 8.14 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0
08~09时 | 0.003 | 8.01 | 8.09 | 8.18 | 2.184 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0
09~10时 | 9.434 | 8.02 | 8.16 | 8.25 | 0.867 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.007
10~11时 | 17.079 | 8.11 | 8.19 | 8.25 | 1.047 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.694 | 0.012
11~12时 | 9.637 | 8.13 | 8.22 | 8.3 | 1.8 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.561 | 0.005
12~13时 | 7.113 | 8.19 | 8.25 | 8.32 | 1.781 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.543 | 0.004
13~14时 | 1.601 | 8.2 | 8.29 | 8.38 | 1.7 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.021 | 0 | 0.375 | 0.001
14~15时 | 0.691 | 8.26 | 8.31 | 8.38 | 1.661 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.366 | 0
15~16时 | 0.424 | 8.26 | 8.31 | 8.4 | 1.5 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
16~17时 | 0.269 | 8.27 | 8.33 | 8.41 | 1.635 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.287 | 0
17~18时 | 0.19 | 8.28 | 8.34 | 8.43 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.007 | 0 | 0.421 | 0
18~19时 | 0.143 | 8.27 | 8.37 | 8.46 | 2.123 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.003 | 0 | 0.42 | 0
19~20时 | 0.108 | 8.25 | 8.35 | 8.44 | 1.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
20~21时 | 0.082 | 8.25 | 8.34 | 8.43 | 1.742 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
21~22时 | 0.081 | 8.25 | 8.32 | 8.41 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
22~23时 | 0.042 | 8.23 | 8.31 | 8.41 | 1.423 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0
23~24时 | 0.021 | 8.22 | 8.3 | 8.39 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0
有效日均值 |  |  | 8.23 |  | 4 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0086 |  | 0.002 |  | 0.503
最大值 | 17.079 | 8.28 | 8.37 | 8.46 | 14.493 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0.021 | 0 | 0.712 | 0.012
最小值 | 0.001 | 7.98 | 8.06 | 8.14 | 0.867 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 47.093 |  |  |  |  | 0.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.029