## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-29 00:00:00 至 2025-07-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 18.888 | 7.992 | 8.083 | 8.147 | 2.848 | 0.072 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.026 | 0.0005 | 1.418 | 0.037
01~02时 | 97.492 | 7.578 | 7.766 | 8.035 | 0.172 | 0.017 | 0.012 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.019 | 0.0019 | 0.108 | 0.011
02~03时 | 119.233 | 7.573 | 7.614 | 7.676 | 0.608 | 0.074 | 0.011 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.167 | 0.02 | 1.503 | 0.184
03~04时 | 114.185 | 7.589 | 7.672 | 7.717 | 1.521 | 0.174 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.418 | 0.047 | 3.912 | 0.447
04~05时 | 42.531 | 7.71 | 7.737 | 7.777 | 2.572 | 0.07 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.416 | 0.017 | 4.448 | 0.169
05~06时 | 43.723 | 7.698 | 7.857 | 8.012 | 4.77 | 0.209 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.413 | 0.018 | 5.386 | 0.235
06~07时 | 17.062 | 7.902 | 7.937 | 7.995 | 4.218 | 0.08 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.28 | 0.0068 | 3.465 | 0.088
07~08时 | 1.601 | 7.959 | 7.987 | 8.005 | 3.145 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.055 | 0.0001 | 0.1 | 0
08~09时 | 1.306 | 7.945 | 8.001 | 8.026 | 2.643 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 0.1 | 0
09~10时 | 2.787 | 7.998 | 8.045 | 8.084 | 1.6 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.101 | 0
10~11时 | 76.508 | 7.445 | 7.729 | 8.079 | 1.762 | 0.143 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.0019 | 0.101 | 0.008
11~12时 | 106.453 | 7.508 | 7.643 | 7.735 | 2.1 | 0.224 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0021 | 0.102 | 0.011
12~13时 | 124.485 | 7.697 | 7.759 | 7.846 | 1.535 | 0.181 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.092 | 0.012 | 1.725 | 0.24
13~14时 | 99.735 | 7.849 | 7.956 | 8.023 | 0.352 | 0.035 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.211 | 0.021 | 4.336 | 0.432
14~15时 | 22.69 | 7.858 | 8.076 | 8.198 | 0.929 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.139 | 0.0045 | 2.748 | 0.091
15~16时 | 3.81 | 7.854 | 7.901 | 7.957 | 2.063 | 0.008 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.149 | 0.001
16~17时 | 4.292 | 7.807 | 7.923 | 8.038 | 1.783 | 0.008 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.103 | 0
17~18时 | 2.787 | 7.998 | 8.027 | 8.046 | 1.2 | 0.003 | 0.038 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.027 | 0
18~19时 | 80.983 | 7.581 | 7.751 | 8.081 | 1.232 | 0.101 | 0.026 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0079 | 0.0006 | 0.055 | 0.005
19~20时 | 78.006 | 7.569 | 7.716 | 7.926 | 1.3 | 0.101 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0055 | 0.0004 | 0.101 | 0.008
20~21时 | 80.027 | 7.921 | 7.988 | 8.175 | 1.525 | 0.115 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0.0006 | 1.318 | 0.07
21~22时 | 16.576 | 7.984 | 8.06 | 8.18 | 2 | 0.033 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 3.304 | 0.055
22~23时 | 14.373 | 8.005 | 8.055 | 8.208 | 1.968 | 0.028 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 2.101 | 0.018
23~24时 | 26.895 | 8.054 | 8.184 | 8.228 | 1.9 | 0.051 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.109 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.8950 |  | 1.906 |  | 0.014 |  | 0.007 |  | 0.1026 |  | 1.534
最大值 | 124.485 | 8.054 | 8.184 | 8.228 | 4.77 | 0.224 | 0.038 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.418 | 0.047 | 5.386 | 0.447
最小值 | 1.306 | 7.445 | 7.614 | 7.676 | 0.172 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.027 | 0
总量 | 1196.4398 |  |  |  |  | 1.751 |  | 0.014 |  | 0.009 |  | 0.1582 |  | 2.114