## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.176 | 8.33 | 8.44 | 8.55 | 0.264 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.689 | 0
01~02时 | 0.14 | 8.31 | 8.42 | 8.53 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
02~03时 | 0.108 | 8.32 | 8.42 | 8.52 | 1.362 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0
03~04时 | 0.08 | 8.29 | 8.4 | 8.51 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
04~05时 | 0.079 | 8.26 | 8.37 | 8.49 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.654 | 0
05~06时 | 0.052 | 8.26 | 8.33 | 8.43 | 1.732 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.521 | 0
06~07时 | 0.022 | 8.22 | 8.32 | 8.43 | 1.732 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.538 | 0
07~08时 | 0.023 | 8.18 | 8.28 | 8.37 | 1.732 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.71 | 0
08~09时 | 0.026 | 8.21 | 8.39 | 8.51 | 1.909 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.696 | 0
09~10时 | 1.397 | 8.37 | 8.49 | 8.61 | 2.603 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.003 | 0 | 0.563 | 0.001
10~11时 | 14.866 | 8.46 | 8.53 | 8.61 | 2.438 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.56 | 0.008
11~12时 | 17.153 | 8.45 | 8.52 | 8.59 | 1.733 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0.524 | 0.009
12~13时 | 14.009 | 8.46 | 8.54 | 8.6 | 1.631 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.529 | 0.007
13~14时 | 4.691 | 8.49 | 8.57 | 8.63 | 1.238 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.007 | 0 | 0.568 | 0.003
14~15时 | 1.575 | 8.52 | 8.59 | 8.65 | 1.007 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.004 | 0 | 0.574 | 0.001
15~16时 | 0.696 | 8.52 | 8.59 | 8.66 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.633 | 0
16~17时 | 0.422 | 8.51 | 8.6 | 8.68 | 0.28 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.634 | 0
17~18时 | 0.273 | 8.53 | 8.62 | 8.71 | 1.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.634 | 0
18~19时 | 0.18 | 8.55 | 8.63 | 8.72 | 1.556 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.003 | 0 | 0.637 | 0
19~20时 | 0.144 | 8.5 | 8.58 | 8.66 | 1.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.674 | 0
20~21时 | 0.108 | 8.5 | 8.58 | 8.68 | 1.736 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.636 | 0
21~22时 | 0.081 | 8.48 | 8.57 | 8.65 | 1.484 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.275 | 0
22~23时 | 0.071 | 8.46 | 8.56 | 8.67 | 3.157 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.003 | 0 | 0.278 | 0
23~24时 | 0.029 | 8.39 | 8.54 | 8.64 | 10.449 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.316 | 0
有效日均值 |  |  | 8.50 |  | 1.885 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0040 |  | 0.006 |  | 0.562
最大值 | 17.153 | 8.55 | 8.63 | 8.72 | 10.449 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.018 | 0 | 0.71 | 0.009
最小值 | 0.022 | 8.18 | 8.28 | 8.37 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 56.399 |  |  |  |  | 0.103 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.031