## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.589 | 7.702 | 7.713 | 7.721 | 12.757 | 0.008 | 0.042 | 0 | 0.025 | 0 | 0.15 | 0.0001 | 9.143 | 0.005
01~02时 | 59.47 | 6.763 | 7.186 | 7.721 | 12.102 | 0.72 | 0.031 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.369 | 0.022 | 11.163 | 0.664
02~03时 | 72.404 | 6.897 | 7.211 | 7.622 | 12.139 | 0.88 | 0.022 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.222 | 0.011 | 8.332 | 0.523
03~04时 | 128.92 | 6.917 | 6.971 | 7.029 | 12.205 | 1.573 | 0.013 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.0049 | 0.0006 | 4.529 | 0.584
04~05时 | 83.873 | 6.8 | 6.944 | 7.113 | 12.03 | 1.011 | 0.019 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0038 | 0.0003 | 5.567 | 0.456
05~06时 | 64.354 | 6.731 | 6.815 | 7.108 | 11.718 | 0.754 | 0.025 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 6.962 | 0.448
06~07时 | 10.597 | 7.096 | 7.246 | 7.349 | 12.139 | 0.126 | 0.021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 5.45 | 0.067
07~08时 | 5.518 | 7.324 | 7.346 | 7.376 | 12.879 | 0.071 | 0.017 | 0 | 0.036 | 0 | 0.032 | 0.0002 | 3.275 | 0.018
08~09时 | 22.358 | 7.359 | 8.226 | 8.711 | 12.563 | 0.279 | 0.02 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.024 | 0.0005 | 2.977 | 0.064
09~10时 | 57.809 | 6.497 | 7.443 | 8.575 | 12.006 | 0.694 | 0.023 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.013 | 0.0008 | 2.575 | 0.149
10~11时 | 148.189 | 6.341 | 6.536 | 6.767 | 12.845 | 1.907 | 0.033 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.079 | 0.012 | 5.848 | 0.879
11~12时 | 101.577 | 6.381 | 6.627 | 7.005 | 14.316 | 1.454 | 0.042 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.175 | 0.017 | 10.247 | 1.041
12~13时 | 84.062 | 6.341 | 6.551 | 6.907 | 15.882 | 1.363 | 0.049 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.218 | 0.019 | 11.963 | 1.037
13~14时 | 100.387 | 6.911 | 7.166 | 8.161 | 18.666 | 1.874 | 0.055 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.28 | 0.028 | 14.3 | 1.436
14~15时 | 119.257 | 7.956 | 8.152 | 9.007 | 18.558 | 2.216 | 0.052 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.259 | 0.031 | 8.29 | 1.113
15~16时 | 30.873 | 8.089 | 8.717 | 9.067 | 18.383 | 0.568 | 0.049 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.23 | 0.0071 | 0.104 | 0.003
16~17时 | 3.828 | 7.845 | 7.94 | 8.089 | 17.436 | 0.067 | 0.047 | 0 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.0005 | 0.667 | 0.003
17~18时 | 3.586 | 7.787 | 7.811 | 7.853 | 15.77 | 0.057 | 0.044 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0055 | 0 | 1.489 | 0.005
18~19时 | 93.735 | 6.994 | 7.269 | 7.79 | 14.237 | 1.284 | 0.037 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0044 | 0.0004 | 0.895 | 0.064
19~20时 | 120.411 | 6.938 | 7.008 | 7.089 | 11.726 | 1.412 | 0.029 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.0029 | 0.0003 | 0.028 | 0.003
20~21时 | 94.489 | 6.822 | 6.942 | 6.991 | 11.861 | 1.116 | 0.033 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0022 | 0.0002 | 4.151 | 0.287
21~22时 | 27.551 | 6.816 | 7.152 | 7.409 | 12.102 | 0.333 | 0.038 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 9.767 | 0.269
22~23时 | 6.529 | 7.41 | 7.487 | 7.534 | 12.66 | 0.081 | 0.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 7.469 | 0.053
23~24时 | 0.479 | 7.417 | 7.518 | 7.557 | 13.641 | 0.007 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 4.295 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.3329 |  | 13.776 |  | 0.033 |  | 0.011 |  | 0.0932 |  | 5.812
最大值 | 148.189 | 8.089 | 8.717 | 9.067 | 18.666 | 2.216 | 0.055 | 0.006 | 0.036 | 0.002 | 0.369 | 0.031 | 14.3 | 1.436
最小值 | 0.479 | 6.341 | 6.536 | 6.767 | 11.718 | 0.007 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.028 | 0.002
总量 | 1440.8572 |  |  |  |  | 19.854 |  | 0.048 |  | 0.013 |  | 0.1537 |  | 9.175