## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-02 00:00:00 至 2025-08-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.246 | 7.323 | 7.386 | 7.478 | 12.803 | 0.016 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 4.227 | 0.005
01~02时 | 63.552 | 7.059 | 7.27 | 7.498 | 11.33 | 0.72 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 4.133 | 0.263
02~03时 | 65.536 | 7.179 | 7.385 | 7.583 | 11.261 | 0.738 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0.0002 | 2.992 | 0.202
03~04时 | 13.639 | 7.418 | 7.637 | 7.673 | 11.146 | 0.152 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 1.303 | 0.018
04~05时 | 14.116 | 7.67 | 7.682 | 7.695 | 10.66 | 0.153 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.802 | 0.013
05~06时 | 8.566 | 7.69 | 7.705 | 7.719 | 9.796 | 0.084 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.109 | 0.001
06~07时 | 71.297 | 7.465 | 7.647 | 8.164 | 9.658 | 0.688 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.0020 | 0.106 | 0.008
07~08时 | 14.295 | 7.464 | 7.542 | 7.598 | 9.416 | 0.135 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.059 | 0.0009 | 0.102 | 0.001
08~09时 | 1.228 | 7.595 | 7.788 | 8.093 | 9.558 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.623 | 0
09~10时 | 1.208 | 7.863 | 7.994 | 8.097 | 9.813 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 1.339 | 0.002
10~11时 | 95.753 | 6.802 | 7.239 | 7.865 | 9.7 | 0.924 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0018 | 0.823 | 0.055
11~12时 | 49.465 | 6.19 | 6.508 | 6.875 | 9.516 | 0.471 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.101 | 0.005
12~13时 | 104.047 | 6.369 | 6.684 | 7.005 | 9.827 | 1.035 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0094 | 0.0009 | 0.146 | 0.017
13~14时 | 105.835 | 6.865 | 7.591 | 7.823 | 10.379 | 1.098 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0.0006 | 0.208 | 0.022
14~15时 | 10.942 | 7.78 | 7.883 | 8.013 | 10.559 | 0.116 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.16 | 0.002
15~16时 | 12.536 | 7.605 | 8.038 | 8.855 | 10.857 | 0.136 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.093 | 0.001
16~17时 | 1.817 | 8.222 | 8.527 | 8.883 | 10.753 | 0.02 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.074 | 0
17~18时 | 0.208 | 7.998 | 8.104 | 8.229 | 10.566 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.046 | 0
18~19时 | 77.557 | 6.243 | 7.139 | 7.994 | 11.291 | 0.912 | 0.011 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0066 | 0.0004 | 0.56 | 0.069
19~20时 | 106.334 | 7.089 | 7.277 | 7.383 | 12.492 | 1.328 | 0.009 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 0.0036 | 0.0004 | 1.331 | 0.142
20~21时 | 76.046 | 7.257 | 7.379 | 7.549 | 12.633 | 0.963 | 0.014 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0028 | 0.0002 | 0.895 | 0.06
21~22时 | 94.78 | 7.255 | 7.303 | 7.385 | 12.868 | 1.22 | 0.019 | 0.002 | 0.034 | 0.003 | 0.0016 | 0.0002 | 0.241 | 0.023
22~23时 | 27.368 | 7.392 | 7.518 | 7.547 | 12.597 | 0.348 | 0.02 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0.185 | 0.006
23~24时 | 3.684 | 7.421 | 7.504 | 7.562 | 12.107 | 0.045 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 7.5308 |  | 10.899 |  | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.0111 |  | 0.863
最大值 | 106.334 | 8.222 | 8.527 | 8.883 | 12.868 | 1.328 | 0.02 | 0.002 | 0.039 | 0.004 | 0.059 | 0.002 | 4.227 | 0.263
最小值 | 0.208 | 6.19 | 6.508 | 6.875 | 9.416 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0
总量 | 1021.0646 |  |  |  |  | 11.327 |  | 0.010 |  | 0.015 |  | 0.0084 |  | 0.914