## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-02 00:00:00 至 2025-08-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.019 | 8.46 | 8.55 | 8.67 | 10.52 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.335 | 0
01~02时 | 0.019 | 8.41 | 8.55 | 8.64 | 10.827 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
02~03时 | 0.018 | 8.43 | 8.54 | 8.66 | 10.756 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0
03~04时 | 0.018 | 8.43 | 8.51 | 8.61 | 10.451 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
04~05时 | 0.010 | 8.36 | 8.49 | 8.6 | 10.592 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.013 | 0 | 0.642 | 0
05~06时 | 0.002 | 8.32 | 8.43 | 8.54 | 11.209 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.023 | 0 | 0.376 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.3 | 8.41 | 8.53 | 11.302 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.015 | 0 | 0.376 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.29 | 8.39 | 8.51 | 11.709 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.376 | 0
08~09时 | 0.002 | 8.36 | 8.48 | 8.59 | 11.78 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.381 | 0
09~10时 | 0.007 | 8.42 | 8.53 | 8.67 | 12.092 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.42 | 0
10~11时 | 1.167 | 8.53 | 8.61 | 8.72 | 13.475 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.003 | 0 | 0.431 | 0.001
11~12时 | 13.843 | 8.49 | 8.6 | 8.67 | 18.913 | 0.262 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.526 | 0.007
12~13时 | 15.389 | 8.53 | 8.62 | 8.7 | 18.604 | 0.288 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0.523 | 0.008
13~14时 | 3.524 | 8.55 | 8.61 | 8.68 | 17.257 | 0.061 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.006 | 0 | 0.485 | 0.002
14~15时 | 1.035 | 8.58 | 8.64 | 8.72 | 16.079 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.004 | 0 | 0.467 | 0
15~16时 | 0.507 | 8.56 | 8.61 | 8.68 | 10.834 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.002 | 0 | 0.278 | 0
16~17时 | 0.29 | 8.56 | 8.61 | 8.69 | 10.512 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.046 | 0 | 0.318 | 0
17~18时 | 2.068 | 8.55 | 8.6 | 8.68 | 9.079 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.079 | 0 | 0.678 | 0.001
18~19时 | 11.901 | 8.62 | 8.7 | 8.75 | 9.399 | 0.11 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0043 | 0.0001 | 0.043 | 0.001 | 0.683 | 0.008
19~20时 | 2.424 | 8.62 | 8.68 | 8.74 | 10.827 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.017 | 0 | 0.721 | 0.002
20~21时 | 10.549 | 7.33 | 7.99 | 8.65 | 10.665 | 0.113 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.018 | 0 | 0.719 | 0.008
21~22时 | 13.296 | 8.29 | 8.47 | 8.6 | 9.944 | 0.132 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.719 | 0.010
22~23时 | 17.268 | 8.46 | 8.54 | 8.61 | 9.689 | 0.167 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.059 | 0.001 | 0.704 | 0.012
23~24时 | 9.174 | 8.41 | 8.5 | 8.56 | 8.574 | 0.079 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.088 | 0.001 | 0.57 | 0.005
有效日均值 |  |  | 8.53 |  | 11.879 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.0050 |  | 0.019 |  | 0.519
最大值 | 17.268 | 8.62 | 8.7 | 8.75 | 18.913 | 0.288 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.088 | 0.001 | 0.721 | 0.012
最小值 | 0.001 | 7.33 | 7.99 | 8.51 | 8.574 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0
总量 | 102.531 |  |  |  |  | 1.304 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0010 |  | 0.003 |  | 0.064