## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-03 00:00:00 至 2025-08-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 84.17 | 7.075 | 7.298 | 7.588 | 12.031 | 1.009 | 0.039 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 0.0010 | 0.0001 | 0.105 | 0.009
01~02时 | 77.159 | 7.163 | 7.334 | 7.686 | 11.906 | 0.919 | 0.058 | 0.004 | 0.038 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 0.101 | 0.008
02~03时 | 120.308 | 7.164 | 7.461 | 7.933 | 11.22 | 1.323 | 0.034 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | 0.0012 | 0.0001 | 0.151 | 0.02
03~04时 | 122.081 | 7.369 | 7.522 | 7.748 | 9.991 | 1.22 | 0.009 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 0.222 | 0.027
04~05时 | 62.955 | 7.413 | 7.565 | 7.753 | 10.243 | 0.644 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.141 | 0.009
05~06时 | 12.993 | 7.422 | 7.581 | 7.758 | 10.662 | 0.139 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.028 | 0
06~07时 | 101.044 | 7.581 | 7.656 | 7.834 | 10.77 | 1.092 | 0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.012 | 0.0017 | 0.062 | 0.008
07~08时 | 71.355 | 7.494 | 7.584 | 7.709 | 10.95 | 0.781 | 0.011 | 0.001 | 0.059 | 0.004 | 0.03 | 0.0021 | 0.109 | 0.008
08~09时 | 4.083 | 7.562 | 7.653 | 7.692 | 10.781 | 0.044 | 0.011 | 0 | 0.051 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.108 | 0
09~10时 | 11.092 | 7.624 | 7.68 | 7.765 | 10.478 | 0.116 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.107 | 0.001
10~11时 | 79.678 | 7.119 | 7.352 | 7.698 | 10.296 | 0.815 | 0.011 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.015 | 0.0012 | 0.108 | 0.009
11~12时 | 132.136 | 7.147 | 7.343 | 7.483 | 9.991 | 1.32 | 0.012 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.0018 | 0.109 | 0.014
12~13时 | 116.255 | 7.454 | 7.515 | 7.571 | 11.182 | 1.313 | 0.013 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.143 | 0.018 | 2.436 | 0.308
13~14时 | 67.456 | 7.535 | 7.569 | 7.59 | 13.166 | 0.888 | 0.014 | 0.001 | 0.048 | 0.003 | 0.33 | 0.022 | 5.532 | 0.373
14~15时 | 19.789 | 7.588 | 7.659 | 7.992 | 13.888 | 0.264 | 0.012 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.215 | 0.0060 | 5.059 | 0.107
15~16时 | 4.541 | 7.533 | 7.64 | 7.806 | 15.19 | 0.069 | 0.010 | 0 | 0.048 | 0 | 0.051 | 0.0002 | 4.385 | 0.02
16~17时 | 2.022 | 7.502 | 7.564 | 7.598 | 15.039 | 0.031 | 0.019 | 0 | 0.044 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 4.35 | 0.009
17~18时 | 12.283 | 7.589 | 7.609 | 7.707 | 14.79 | 0.182 | 0.028 | 0 | 0.033 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 4.295 | 0.053
18~19时 | 115.313 | 7.418 | 7.542 | 7.765 | 15.372 | 1.783 | 0.025 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.206 | 0.026 | 4.915 | 0.576
19~20时 | 126.376 | 7.486 | 7.575 | 7.719 | 16.35 | 2.066 | 0.021 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.478 | 0.06 | 5.796 | 0.732
20~21时 | 110.481 | 7.574 | 7.671 | 7.714 | 16.923 | 1.868 | 0.036 | 0.004 | 0.013 | 0.001 | 0.452 | 0.05 | 5.752 | 0.636
21~22时 | 98.049 | 7.683 | 7.709 | 7.723 | 17.886 | 1.754 | 0.051 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.413 | 0.04 | 5.689 | 0.558
22~23时 | 113.396 | 7.714 | 7.786 | 7.861 | 18.288 | 2.075 | 0.036 | 0.004 | 0.012 | 0.001 | 0.436 | 0.049 | 6.292 | 0.716
23~24时 | 77.534 | 7.695 | 7.733 | 7.777 | 18.957 | 1.47 | 0.022 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.468 | 0.036 | 7.103 | 0.551
有效日均值 |  |  | 7.5672 |  | 13.181 |  | 0.021 |  | 0.029 |  | 0.1405 |  | 2.623
最大值 | 132.136 | 7.714 | 7.786 | 7.992 | 18.957 | 2.075 | 0.058 | 0.005 | 0.059 | 0.004 | 0.478 | 0.06 | 7.103 | 0.732
最小值 | 2.022 | 7.075 | 7.298 | 7.483 | 9.991 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.028 | 0
总量 | 1742.5583 |  |  |  |  | 23.184 |  | 0.041 |  | 0.041 |  | 0.3181 |  | 4.751