## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-03 00:00:00 至 2025-08-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.567 | 8.4 | 8.48 | 8.57 | 8.342 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.042 | 0 | 0.551 | 0.001
01~02时 | 0.658 | 8.35 | 8.43 | 8.51 | 7.325 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.008 | 0 | 0.382 | 0
02~03时 | 0.388 | 8.3 | 8.39 | 8.51 | 7.511 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.015 | 0 | 0.385 | 0
03~04时 | 0.231 | 8.25 | 8.34 | 8.44 | 8.324 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.02 | 0 | 0.422 | 0
04~05时 | 0.163 | 8.24 | 8.33 | 8.44 | 8.37 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.016 | 0 | 0.427 | 0
05~06时 | 0.141 | 8.2 | 8.27 | 8.38 | 8.576 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.013 | 0 | 0.482 | 0
06~07时 | 0.094 | 8.17 | 8.27 | 8.37 | 8.668 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.014 | 0 | 0.485 | 0
07~08时 | 0.085 | 8.16 | 8.25 | 8.33 | 9.077 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.014 | 0 | 0.524 | 0
08~09时 | 0.088 | 8.19 | 8.29 | 8.39 | 9.56 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.041 | 0 | 0.515 | 0
09~10时 | 2.392 | 8.23 | 8.36 | 8.48 | 11.711 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.061 | 0 | 0.422 | 0.001
10~11时 | 4.158 | 8.35 | 8.42 | 8.49 | 11.665 | 0.049 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.046 | 0 | 0.418 | 0.002
11~12时 | 6.209 | 8.34 | 8.42 | 8.48 | 11.462 | 0.071 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.381 | 0.002
12~13时 | 17.015 | 8.34 | 8.42 | 8.49 | 11.324 | 0.193 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.034 | 0.001 | 0.385 | 0.007
13~14时 | 16.716 | 8.34 | 8.42 | 8.48 | 10.709 | 0.179 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.034 | 0.001 | 0.424 | 0.007
14~15时 | 6.34 | 8.34 | 8.43 | 8.49 | 10.383 | 0.067 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.452 | 0.003
15~16时 | 1.348 | 8.37 | 8.43 | 8.5 | 9.08 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.036 | 0 | 0.719 | 0.001
16~17时 | 0.825 | 8.4 | 8.45 | 8.53 | 10.157 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.035 | 0 | 0.711 | 0.001
17~18时 | 8.75 | 7.66 | 8.06 | 8.42 | 14.464 | 0.127 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.034 | 0 | 0.634 | 0.006
18~19时 | 7.131 | 8.18 | 8.35 | 8.49 | 13.247 | 0.086 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.033 | 0 | 0.638 | 0.005
19~20时 | 16.099 | 8.32 | 8.41 | 8.5 | 7.825 | 0.126 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.675 | 0.011
20~21时 | 4.014 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.096 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.033 | 0 | 0.646 | 0.003
21~22时 | 1.064 | 8.22 | 8.3 | 8.36 | 9.326 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.034 | 0 | 0.381 | 0
22~23时 | 0.533 | 8.19 | 8.27 | 8.36 | 9.033 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.034 | 0 | 0.412 | 0
23~24时 | 0.33 | 8.15 | 8.23 | 8.32 | 7.702 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.034 | 0 | 0.714 | 0
有效日均值 |  |  | 8.35 |  | 9.664 |  | 0.003 |  | 0.011 |  | 0.0070 |  | 0.031 |  | 0.508
最大值 | 17.015 | 8.4 | 8.48 | 8.57 | 14.464 | 0.193 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.061 | 0.001 | 0.719 | 0.011
最小值 | 0.085 | 7.66 | 8.06 | 8.32 | 7.325 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.381 | 0
总量 | 96.339 |  |  |  |  | 1.023 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.003 |  | 0.049