## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-04 00:00:00 至 2025-08-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.218 | 8.11 | 8.21 | 8.32 | 8.12 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.033 | 0 | 0.682 | 0
01~02时 | 0.154 | 8.08 | 8.18 | 8.27 | 9.825 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.033 | 0 | 0.379 | 0
02~03时 | 0.132 | 8.09 | 8.16 | 8.26 | 9.989 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.033 | 0 | 0.406 | 0
03~04时 | 0.083 | 8.04 | 8.12 | 8.2 | 10.58 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.033 | 0 | 0.671 | 0
04~05时 | 0.078 | 8.03 | 8.11 | 8.2 | 10.603 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.033 | 0 | 0.653 | 0
05~06时 | 0.064 | 7.98 | 8.07 | 8.16 | 10.705 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.033 | 0 | 0.48 | 0
06~07时 | 0.026 | 7.98 | 8.06 | 8.15 | 10.73 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.032 | 0 | 0.497 | 0
07~08时 | 0.021 | 7.95 | 8.03 | 8.11 | 10.833 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.032 | 0 | 0.669 | 0
08~09时 | 0.021 | 7.95 | 8.05 | 8.14 | 11.444 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.033 | 0 | 0.669 | 0
09~10时 | 0.021 | 7.94 | 8.05 | 8.13 | 14.229 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.033 | 0 | 0.67 | 0
10~11时 | 0.676 | 8 | 8.11 | 8.21 | 13.889 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.036 | 0 | 0.66 | 0
11~12时 | 13.247 | 8.1 | 8.17 | 8.24 | 12.339 | 0.163 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.038 | 0.001 | 0.565 | 0.007
12~13时 | 15.557 | 8.14 | 8.22 | 8.28 | 12.948 | 0.202 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.036 | 0.001 | 0.58 | 0.009
13~14时 | 15.58 | 8.16 | 8.23 | 8.28 | 15.385 | 0.24 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.034 | 0.001 | 0.715 | 0.011
14~15时 | 10.053 | 8.19 | 8.26 | 8.33 | 14.515 | 0.151 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.687 | 0.007
15~16时 | 1.819 | 8.21 | 8.28 | 8.36 | 10.962 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.034 | 0 | 0.422 | 0.001
16~17时 | 0.729 | 8.25 | 8.3 | 8.38 | 11.653 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.034 | 0 | 0.422 | 0
17~18时 | 0.44 | 8.25 | 8.3 | 8.36 | 14.476 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.034 | 0 | 0.422 | 0
18~19时 | 0.268 | 8.23 | 8.31 | 8.38 | 13.592 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.035 | 0 | 0.436 | 0
19~20时 | 0.181 | 8.21 | 8.27 | 8.34 | 9.578 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.036 | 0 | 0.567 | 0
20~21时 | 0.136 | 8.18 | 8.25 | 8.33 | 9.554 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.034 | 0 | 0.563 | 0
21~22时 | 0.102 | 8.15 | 8.22 | 8.29 | 9.454 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.032 | 0 | 0.526 | 0
22~23时 | 0.077 | 8.17 | 8.23 | 8.31 | 9.873 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.033 | 0 | 0.543 | 0
23~24时 | 0.07 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 11.586 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.034 | 0 | 0.714 | 0
有效日均值 |  |  | 8.18 |  | 11.536 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0070 |  | 0.034 |  | 0.567
最大值 | 15.58 | 8.25 | 8.31 | 8.38 | 15.385 | 0.24 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.038 | 0.001 | 0.715 | 0.011
最小值 | 0.021 | 7.94 | 8.03 | 8.11 | 8.12 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.032 | 0 | 0.379 | 0
总量 | 59.752 |  |  |  |  | 0.816 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.002 |  | 0.037