## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-04 00:00:00 至 2025-08-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 62.367 | 7.641 | 7.687 | 7.79 | 19.135 | 1.203 | 0.029 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.431 | 0.025 | 6.141 | 0.343
01~02时 | 141.891 | 7.664 | 7.746 | 7.897 | 19.437 | 2.758 | 0.036 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.378 | 0.053 | 4.848 | 0.688
02~03时 | 144.297 | 7.604 | 7.884 | 7.941 | 18.462 | 2.674 | 0.03 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.357 | 0.051 | 4.342 | 0.631
03~04时 | 110.111 | 7.505 | 7.616 | 7.73 | 16.826 | 1.853 | 0.024 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.326 | 0.035 | 3.67 | 0.404
04~05时 | 99.096 | 7.554 | 7.697 | 7.778 | 17.583 | 1.734 | 0.021 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.231 | 0.024 | 5.434 | 0.518
05~06时 | 54.993 | 7.51 | 7.738 | 8.079 | 18.855 | 1.037 | 0.019 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.091 | 0.0050 | 7.821 | 0.43
06~07时 | 66.926 | 7.892 | 8.011 | 8.126 | 19.292 | 1.292 | 0.017 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.265 | 0.018 | 6.074 | 0.403
07~08时 | 14.176 | 7.816 | 7.868 | 7.997 | 20.025 | 0.284 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.516 | 0.0073 | 3.559 | 0.05
08~09时 | 0.545 | 7.814 | 7.839 | 7.877 | 18.089 | 0.010 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0.31 | 0.0002 | 2.262 | 0.001
09~10时 | 30.104 | 7.7 | 7.851 | 8.045 | 14.804 | 0.446 | 0.038 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.519 | 0.016
10~11时 | 100.411 | 7.432 | 7.655 | 7.804 | 14.59 | 1.472 | 0.031 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.141 | 0.01 | 2.095 | 0.17
11~12时 | 11.152 | 7.764 | 8.229 | 8.309 | 14.226 | 0.159 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.346 | 0.0039 | 4.242 | 0.047
12~13时 | 73.144 | 7.474 | 7.828 | 8.276 | 14.407 | 1.06 | 0.019 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.205 | 0.01 | 2.574 | 0.132
13~14时 | 100.342 | 7.683 | 7.884 | 7.904 | 14.712 | 1.476 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.302 | 0.03
14~15时 | 100.907 | 7.895 | 7.959 | 8.062 | 14.171 | 1.43 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.0012 | 1.537 | 0.156
15~16时 | 92.066 | 7.793 | 7.824 | 7.917 | 13.264 | 1.221 | 0.023 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.026 | 0.0024 | 3.338 | 0.307
16~17时 | 20.595 | 7.827 | 8.012 | 8.277 | 14.839 | 0.282 | 0.027 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.237 | 0.0019 | 5.468 | 0.082
17~18时 | 6.341 | 8.254 | 8.297 | 8.335 | 17.511 | 0.111 | 0.03 | 0 | 0.010 | 0 | 0.543 | 0.0034 | 8.576 | 0.054
18~19时 | 88.392 | 7.734 | 7.944 | 8.304 | 17.472 | 1.543 | 0.022 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.384 | 0.028 | 5.787 | 0.415
19~20时 | 113.79 | 7.752 | 7.883 | 8.003 | 17.407 | 1.981 | 0.013 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.153 | 0.017 | 1.676 | 0.191
20~21时 | 97.696 | 7.963 | 8.009 | 8.114 | 16.179 | 1.579 | 0.021 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.091 | 0.0091 | 2.168 | 0.21
21~22时 | 100.148 | 8.026 | 8.082 | 8.13 | 14.119 | 1.414 | 0.028 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 2.839 | 0.284
22~23时 | 75.041 | 7.98 | 8.031 | 8.259 | 14.589 | 1.088 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 2.921 | 0.218
23~24时 | 59.923 | 8.162 | 8.231 | 8.294 | 15.377 | 0.921 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 3.034 | 0.182
有效日均值 |  |  | 7.9091 |  | 16.474 |  | 0.023 |  | 0.009 |  | 0.2107 |  | 3.801
最大值 | 144.297 | 8.254 | 8.297 | 8.335 | 20.025 | 2.758 | 0.038 | 0.005 | 0.023 | 0.002 | 0.543 | 0.053 | 8.576 | 0.688
最小值 | 0.545 | 7.432 | 7.616 | 7.73 | 13.264 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.302 | 0.001
总量 | 1764.4659 |  |  |  |  | 29.026 |  | 0.041 |  | 0.015 |  | 0.3103 |  | 5.963