## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-05 00:00:00 至 2025-08-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.032 | 8.14 | 8.22 | 8.29 | 11.291 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.035 | 0 | 0.709 | 0
01~02时 | 0.021 | 8.13 | 8.18 | 8.23 | 9.949 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.035 | 0 | 0.671 | 0
02~03时 | 0.018 | 8.1 | 8.17 | 8.23 | 10.12 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.04 | 0 | 0.661 | 0
03~04时 | 0.016 | 8.13 | 8.17 | 8.23 | 10.829 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.043 | 0 | 0.565 | 0
04~05时 | 0.016 | 8.08 | 8.15 | 8.23 | 10.683 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.046 | 0 | 0.565 | 0
05~06时 | 0.005 | 8.05 | 8.12 | 8.18 | 10.079 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.049 | 0 | 0.565 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.04 | 8.12 | 8.18 | 10.421 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.042 | 0 | 0.538 | 0
07~08时 | 0.006 | 8.04 | 8.12 | 8.17 | 11.839 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.036 | 0 | 0.271 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.07 | 8.13 | 8.19 | 12.037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.036 | 0 | 0.275 | 0
09~10时 | 0.002 | 8.08 | 8.14 | 8.21 | 12.844 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.036 | 0 | 0.314 | 0
10~11时 | 0.013 | 8.14 | 8.22 | 8.29 | 12.648 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.035 | 0 | 0.33 | 0
11~12时 | 0.056 | 8.24 | 8.28 | 8.33 | 11.845 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.034 | 0 | 0.483 | 0
12~13时 | 10.575 | 8.19 | 8.26 | 8.32 | 11.844 | 0.125 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.035 | 0 | 0.477 | 0.005
13~14时 | 17.678 | 8.19 | 8.27 | 8.34 | 11.841 | 0.209 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 0.035 | 0.001 | 0.422 | 0.007
14~15时 | 17.667 | 8.24 | 8.27 | 8.31 | 11.937 | 0.211 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 0.035 | 0.001 | 0.42 | 0.007
15~16时 | 11.924 | 8.22 | 8.25 | 8.28 | 12.337 | 0.147 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.42 | 0.005
16~17时 | 2.172 | 8.2 | 8.27 | 8.31 | 12.143 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.036 | 0 | 0.443 | 0.001
17~18时 | 0.806 | 8.2 | 8.26 | 8.3 | 11.335 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.036 | 0 | 0.672 | 0.001
18~19时 | 0.473 | 8.19 | 8.25 | 8.3 | 10.995 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.035 | 0 | 0.648 | 0
19~20时 | 0.362 | 8.18 | 8.22 | 8.26 | 9.578 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.034 | 0 | 0.42 | 0
20~21时 | 0.336 | 8.15 | 8.22 | 8.26 | 9.723 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.014 | 0 | 0.415 | 0
21~22时 | 0.377 | 8.14 | 8.2 | 8.24 | 10.328 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0
22~23时 | 0.291 | 8.13 | 8.18 | 8.23 | 10.523 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.019 | 0 | 0.382 | 0
23~24时 | 0.209 | 8.1 | 8.15 | 8.19 | 11.331 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.033 | 0 | 0.419 | 0
有效日均值 |  |  | 8.20 |  | 11.188 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0076 |  | 0.034 |  | 0.478
最大值 | 17.678 | 8.24 | 8.28 | 8.34 | 12.844 | 0.211 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 0.049 | 0.001 | 0.709 | 0.007
最小值 | 0.001 | 8.04 | 8.12 | 8.17 | 9.578 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 63.059 |  |  |  |  | 0.752 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.002 |  | 0.027