## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-05 00:00:00 至 2025-08-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.241 | 8.151 | 8.246 | 8.317 | 14.805 | 0.109 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.87 | 0.016
01~02时 | 4.109 | 8.313 | 8.326 | 8.348 | 13.834 | 0.057 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.269 | 0.001
02~03时 | 83.829 | 7.668 | 7.898 | 8.353 | 12.622 | 1.021 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0003 | 0.17 | 0.011
03~04时 | 123.801 | 7.702 | 7.794 | 7.9 | 10.566 | 1.308 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0058 | 0.0007 | 0.035 | 0.004
04~05时 | 53.116 | 7.707 | 7.774 | 7.841 | 10.854 | 0.571 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0.0003 | 3.895 | 0.137
05~06时 | 98.977 | 7.711 | 8.06 | 8.135 | 11.338 | 1.122 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0.0003 | 9.225 | 0.913
06~07时 | 39.515 | 7.665 | 7.766 | 8.104 | 12.229 | 0.481 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.136 | 0.0051 | 8.545 | 0.339
07~08时 | 36.327 | 7.732 | 7.761 | 7.824 | 13.746 | 0.499 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.334 | 0.012 | 7.609 | 0.276
08~09时 | 11.286 | 7.732 | 8.022 | 8.201 | 14.278 | 0.157 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.199 | 0.0033 | 8.986 | 0.091
09~10时 | 22.804 | 7.909 | 8.135 | 8.222 | 15.184 | 0.346 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 10.763 | 0.245
10~11时 | 71.719 | 7.665 | 7.761 | 7.912 | 16.298 | 1.168 | 0.059 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 10.177 | 0.73
11~12时 | 48.6 | 7.664 | 7.848 | 8.118 | 18.189 | 0.884 | 0.094 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 9.367 | 0.455
12~13时 | 11.518 | 7.753 | 8.186 | 8.393 | 17.576 | 0.197 | 0.116 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.054 | 0.0010 | 5.361 | 0.035
13~14时 | 69.456 | 7.761 | 7.935 | 8.077 | 16.536 | 1.149 | 0.139 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.132 | 0.0092 | 0.123 | 0.009
14~15时 | 30.441 | 7.853 | 7.919 | 7.997 | 15.68 | 0.494 | 0.123 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.078 | 0.0033 | 2.689 | 0.04
15~16时 | 0.992 | 7.885 | 8.057 | 8.532 | 14.222 | 0.014 | 0.107 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 6.233 | 0.006
16~17时 | 0.146 | 8.26 | 8.451 | 8.598 | 14.511 | 0.002 | 0.079 | 0 | 0.005 | 0 | 0.15 | 0 | 3.751 | 0
17~18时 | 0.705 | 8.257 | 8.462 | 8.573 | 15.002 | 0.011 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.365 | 0.0003 | 0.276 | 0
18~19时 | 64.963 | 7.797 | 8.168 | 8.576 | 13.432 | 0.794 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.218 | 0.0068 | 0.205 | 0.010
19~20时 | 62.607 | 7.899 | 8.03 | 8.391 | 10.758 | 0.674 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.105 | 0.007
20~21时 | 69.893 | 7.922 | 8.197 | 8.541 | 10.154 | 0.692 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.105 | 0.007
21~22时 | 49.581 | 7.943 | 8.061 | 8.42 | 9.126 | 0.452 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.106 | 0.005
22~23时 | 84.101 | 8.135 | 8.267 | 8.541 | 9.056 | 0.759 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.104 | 0.009
23~24时 | 57.748 | 8.146 | 8.316 | 8.552 | 8.937 | 0.516 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.1 | 0.006
有效日均值 |  |  | 8.0604 |  | 13.289 |  | 0.037 |  | 0.004 |  | 0.0707 |  | 3.753
最大值 | 123.801 | 8.313 | 8.462 | 8.598 | 18.189 | 1.308 | 0.139 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.365 | 0.012 | 10.763 | 0.913
最小值 | 0.146 | 7.664 | 7.761 | 7.824 | 8.937 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.035 | 0
总量 | 1103.4863 |  |  |  |  | 13.477 |  | 0.032 |  | 0.004 |  | 0.0433 |  | 3.353