## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-06 00:00:00 至 2025-08-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 27.273 | 8.302 | 8.464 | 8.646 | 12.958 | 0.505 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.103 | 0.003
01~02时 | 77.269 | 7.967 | 8.311 | 8.634 | 19.335 | 1.494 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.107 | 0.008
02~03时 | 85.82 | 7.814 | 7.907 | 7.994 | 16.752 | 1.446 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.323 | 0.109
03~04时 | 72.707 | 7.827 | 7.902 | 8.136 | 12.291 | 0.894 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 3.025 | 0.22
04~05时 | 42.329 | 7.855 | 8.122 | 8.274 | 14.151 | 0.569 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0006 | 3.984 | 0.155
05~06时 | 24.382 | 7.849 | 8.022 | 8.624 | 17.317 | 0.422 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.051 | 0.0013 | 5.326 | 0.13
06~07时 | 31.341 | 8.311 | 8.394 | 8.565 | 16.957 | 0.537 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.053 | 0.0016 | 3.993 | 0.143
07~08时 | 1.512 | 8.311 | 8.44 | 8.546 | 16.343 | 0.025 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.055 | 0.0001 | 2.25 | 0.003
08~09时 | 1.321 | 8.393 | 8.487 | 8.557 | 14.26 | 0.018 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.0001 | 1.365 | 0.002
09~10时 | 1.301 | 8.49 | 8.557 | 8.583 | 10.662 | 0.014 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.108 | 0
10~11时 | 68.8 | 7.82 | 8.139 | 8.571 | 10.101 | 0.673 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0012 | 0.108 | 0.007
11~12时 | 97.306 | 7.893 | 8.081 | 8.253 | 9.133 | 0.889 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0011 | 0.109 | 0.011
12~13时 | 79.383 | 8.089 | 8.248 | 8.432 | 9.381 | 0.739 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0100 | 0.0008 | 1.101 | 0.07
13~14时 | 29.679 | 7.887 | 7.922 | 8.079 | 9.81 | 0.291 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0079 | 0.0002 | 2.515 | 0.075
14~15时 | 39.547 | 7.921 | 8.549 | 8.819 | 10.441 | 0.388 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0004 | 2.251 | 0.099
15~16时 | 0.467 | 8.202 | 8.313 | 8.473 | 11.802 | 0.006 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.07 | 0 | 1.821 | 0.001
16~17时 | 0.639 | 8.191 | 8.222 | 8.262 | 11.958 | 0.008 | 0.019 | 0 | 0.007 | 0 | 0.055 | 0 | 1.922 | 0.001
17~18时 | 0.675 | 8.259 | 8.333 | 8.45 | 12.294 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 2.1 | 0.001
18~19时 | 69.803 | 8.012 | 8.223 | 8.564 | 11.709 | 0.796 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.0014 | 1.347 | 0.066
19~20时 | 84.076 | 8.033 | 8.162 | 8.298 | 10.467 | 0.88 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0011 | 0.102 | 0.009
20~21时 | 64.695 | 8.241 | 8.332 | 8.474 | 10.102 | 0.644 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0.0005 | 1.062 | 0.094
21~22时 | 96.604 | 8.247 | 8.402 | 8.461 | 9.314 | 0.9 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0052 | 0.0005 | 2.634 | 0.254
22~23时 | 48.147 | 8.421 | 8.544 | 8.743 | 9.74 | 0.459 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 2.313 | 0.118
23~24时 | 3.145 | 8.374 | 8.456 | 8.66 | 10.659 | 0.034 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 1.742 | 0.005
有效日均值 |  |  | 8.2727 |  | 12.414 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.0235 |  | 1.780
最大值 | 97.306 | 8.49 | 8.557 | 8.819 | 19.335 | 1.494 | 0.024 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.07 | 0.0016 | 5.326 | 0.254
最小值 | 0.467 | 7.814 | 7.902 | 7.994 | 9.133 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 1048.2313 |  |  |  |  | 12.638 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.0117 |  | 1.584