## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-06 00:00:00 至 2025-08-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.161 | 8.05 | 8.12 | 8.16 | 11.332 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.032 | 0 | 0.404 | 0
01~02时 | 0.141 | 8.04 | 8.09 | 8.13 | 11.335 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.032 | 0 | 0.271 | 0
02~03时 | 0.093 | 8.03 | 8.07 | 8.12 | 11.581 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.031 | 0 | 0.284 | 0
03~04时 | 0.084 | 8.01 | 8.05 | 8.09 | 12.599 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.03 | 0 | 0.418 | 0
04~05时 | 0.066 | 7.98 | 8.02 | 8.07 | 13.088 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.03 | 0 | 0.417 | 0
05~06时 | 0.03 | 7.9 | 7.99 | 8.04 | 15.112 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.417 | 0
06~07时 | 0.026 | 7.89 | 7.96 | 8.02 | 14.822 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.021 | 0 | 0.437 | 0
07~08时 | 0.027 | 7.89 | 7.94 | 7.99 | 13.599 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.014 | 0 | 0.627 | 0
08~09时 | 0.023 | 7.9 | 7.96 | 8.02 | 13.671 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.013 | 0 | 0.594 | 0
09~10时 | 0.024 | 7.92 | 7.98 | 8.04 | 13.975 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.012 | 0 | 0.27 | 0
10~11时 | 2.004 | 7.96 | 8.03 | 8.11 | 13.807 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.023 | 0 | 0.308 | 0.001
11~12时 | 15.557 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 13.1 | 0.204 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.032 | 0.001 | 0.67 | 0.010
12~13时 | 17.306 | 8.06 | 8.11 | 8.16 | 13.1 | 0.227 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.032 | 0.001 | 0.67 | 0.012
13~14时 | 17.936 | 8.08 | 8.12 | 8.15 | 13.1 | 0.235 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.032 | 0.001 | 0.671 | 0.012
14~15时 | 13.02 | 8.08 | 8.12 | 8.17 | 13.1 | 0.171 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.429 | 0.005 | 0.67 | 0.009
15~16时 | 2.285 | 8.06 | 8.14 | 8.2 | 13.1 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.421 | 0.001 | 0.671 | 0.002
16~17时 | 0.828 | 7.94 | 8.24 | 9.44 | 11.623 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0 | 0.009 | 0 | 0.648 | 0.001
17~18时 | 0.42 | 8.42 | 8.64 | 9.49 | 5.34 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.421 | 0
18~19时 | 0.276 | 8.47 | 8.63 | 8.67 | 4.82 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.411 | 0
19~20时 | 0.193 | 8.45 | 8.62 | 8.66 | 3.92 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.002 | 0 | 0.38 | 0
20~21时 | 0.15 | 8.53 | 8.6 | 8.63 | 4.287 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
21~22时 | 0.115 | 8.51 | 8.59 | 8.63 | 4.904 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
22~23时 | 0.086 | 8.54 | 8.59 | 8.62 | 5.481 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.003 | 0 | 0.391 | 0
23~24时 | 0.084 | 8.46 | 8.57 | 8.61 | 6.384 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.004 | 0 | 0.713 | 0
有效日均值 |  |  | 8.22 |  | 10.716 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0123 |  | 0.052 |  | 0.474
最大值 | 17.936 | 8.54 | 8.64 | 9.49 | 15.112 | 0.235 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.429 | 0.005 | 0.713 | 0.012
最小值 | 0.023 | 7.89 | 7.94 | 7.99 | 3.92 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 70.934 |  |  |  |  | 0.917 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0020 |  | 0.008 |  | 0.046