## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-07 00:00:00 至 2025-08-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.048 | 8.49 | 8.56 | 8.59 | 6.615 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.004 | 0 | 0.712 | 0
01~02时 | 0.032 | 8.49 | 8.54 | 8.58 | 7.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.712 | 0
02~03时 | 0.082 | 8.42 | 8.5 | 8.54 | 6.33 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.592 | 0
03~04时 | 0.099 | 8.39 | 8.47 | 8.5 | 5.278 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.003 | 0 | 0.271 | 0
04~05时 | 0.091 | 8.37 | 8.44 | 8.48 | 5.277 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.004 | 0 | 0.34 | 0
05~06时 | 0.087 | 8.29 | 8.39 | 8.44 | 5.274 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.004 | 0 | 0.521 | 0
06~07时 | 0.062 | 8.3 | 8.39 | 8.43 | 6.671 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.002 | 0 | 0.55 | 0
07~08时 | 0.033 | 8.29 | 8.4 | 8.43 | 8.857 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.002 | 0 | 0.627 | 0
08~09时 | 0.031 | 8.31 | 8.43 | 8.47 | 8.579 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.541 | 0
09~10时 | 0.031 | 8.4 | 8.5 | 8.57 | 8.116 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.314 | 0
10~11时 | 5.382 | 8.47 | 8.58 | 8.63 | 7.105 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.401 | 0.003
11~12时 | 15.005 | 8.5 | 8.58 | 8.61 | 5.524 | 0.083 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0.63 | 0.009
12~13时 | 15.284 | 8.57 | 8.61 | 8.63 | 5.801 | 0.089 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.002 | 0 | 0.589 | 0.009
13~14时 | 13.364 | 8.56 | 8.62 | 8.65 | 6.265 | 0.084 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0099 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.481 | 0.006
14~15时 | 3.736 | 8.55 | 8.64 | 8.67 | 6.168 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0.002
15~16时 | 1.378 | 8.54 | 8.66 | 8.7 | 6.015 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.001
16~17时 | 0.67 | 8.6 | 8.68 | 8.71 | 5.778 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.002 | 0 | 0.458 | 0
17~18时 | 0.428 | 8.55 | 8.69 | 8.71 | 5.401 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.003 | 0 | 0.671 | 0
18~19时 | 0.273 | 8.57 | 8.68 | 8.72 | 5.691 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.001 | 0 | 0.574 | 0
19~20时 | 0.194 | 8.48 | 8.66 | 8.69 | 6.075 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
20~21时 | 0.146 | 8.56 | 8.65 | 8.67 | 6.911 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.002 | 0 | 0.301 | 0
21~22时 | 0.134 | 8.53 | 8.63 | 8.66 | 8.116 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.002 | 0 | 0.27 | 0
22~23时 | 0.088 | 8.46 | 8.6 | 8.64 | 7.636 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.327 | 0
23~24时 | 0.085 | 8.53 | 8.57 | 8.6 | 6.882 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.478 | 0
有效日均值 |  |  | 8.56 |  | 6.557 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0068 |  | 0.003 |  | 0.479
最大值 | 15.284 | 8.6 | 8.69 | 8.72 | 8.857 | 0.089 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0.712 | 0.009
最小值 | 0.031 | 8.29 | 8.39 | 8.43 | 5.274 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 56.764 |  |  |  |  | 0.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0.031