## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-08 00:00:00 至 2025-08-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.062 | 8.41 | 8.52 | 8.57 | 7.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.53 | 0
01~02时 | 0.031 | 8.38 | 8.49 | 8.52 | 7.251 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.669 | 0
02~03时 | 0.026 | 8.21 | 8.43 | 8.48 | 8.891 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0
03~04时 | 0.027 | 8.35 | 8.4 | 8.43 | 11.468 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
04~05时 | 0.019 | 8.18 | 8.34 | 8.4 | 8.167 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.376 | 0
05~06时 | 0.007 | 8.26 | 8.32 | 8.35 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.004 | 0 | 0.269 | 0
06~07时 | 0.002 | 8.08 | 8.26 | 8.31 | 2.368 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.389 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.19 | 8.28 | 8.32 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.71 | 0
08~09时 | 0.009 | 8.19 | 8.35 | 8.46 | 1.691 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.005 | 0 | 0.71 | 0
09~10时 | 0.019 | 8.31 | 8.55 | 8.65 | 1.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.006 | 0 | 0.711 | 0
10~11时 | 0.018 | 8.54 | 8.64 | 8.67 | 1.68 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.004 | 0 | 0.712 | 0
11~12时 | 0.012 | 8.6 | 8.64 | 8.67 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.712 | 0
12~13时 | 0.002 | 8.56 | 8.64 | 8.69 | 1.891 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.713 | 0
13~14时 | 0.001 | 8.55 | 8.67 | 8.72 | 0.852 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.715 | 0
14~15时 | 0.458 | 8.52 | 8.67 | 8.71 | 1.567 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.001 | 0 | 0.704 | 0
15~16时 | 12.159 | 8.63 | 8.69 | 8.73 | 2.7 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.675 | 0.008
16~17时 | 12.432 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 2.404 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.664 | 0.008
17~18时 | 0 | 7.69 | 8.24 | 8.81 | 1.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0
18~19时 | 0 | 7.3 | 7.35 | 7.57 | 2.209 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.593 | 0
19~20时 | 0 | 7.28 | 7.29 | 7.31 | 2.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.002 | 0 | 0.486 | 0
20~21时 | 0 | 7.27 | 7.28 | 7.32 | 2.352 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0
21~22时 | 0 | 7.31 | 7.85 | 8.33 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0
22~23时 | 0 | 8.27 | 8.41 | 8.48 | 1.568 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0
23~24时 | 0 | 8.31 | 8.44 | 8.47 | 1.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0
有效日均值 |  |  | 8.31 |  | 3.333 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0049 |  | 0.002 |  | 0.582
最大值 | 12.432 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 11.468 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.715 | 0.008
最小值 | 0 | 7.27 | 7.28 | 7.31 | 0.852 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
总量 | 25.285 |  |  |  |  | 0.067 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.017